Łódź, 20.09.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę płytek, śrub, gwoździ nr 36/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Czy Zamawiający w wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 1 implantów równoważnych według parametrów jak poniżej? Dopuszczenie zaproponowanych wyrobów pozwoli Zamawiającemu uzyskać konkurencyjne cenowo oferty o wysokim standardzie jakości oraz zachować zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców:

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1a płytki 4-12 otworowej o dł. 124-270 mm?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2c, 4e, 5d, 6a, 14a, 15b płyty z otworami w głowie blokowanymi wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub zmienno kątowym, co ogranicza wielkość depozytu), zamiast płyt z otworami w głowie zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2c płytki tylnoboczne w długościach 3-14 otworów 65- 208 mm, płyty przynasadowe przyśrodkowe w długościach 7-15 otworów 80-184 mm oraz płyty przyśrodkowe  w długościach 3-14 otworów 59-201 mm?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 4e płytki z jednym rodzajem wygięcia w długościach 4-16 otworów, 81-237 mm?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 5d płytki przyśrodkowe w wersji z ramieniem w długościach 4-14 otworów 117-252, bez ramienia w długościach 4-14 otworów 116-246 mm, płyty przednioboczne w długościach 5-21 otworów 80-288 mm, płyty piszczelowej podporowe L w długościach 3-6 otworów 69-117 mm i T w długościach 3-8 otworów 50-100 mm, płyty boczne do kości strzałkowej w długościach 3-15 otworów 73-229 mm?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 6a płytki X w rozmiarach 16x8 mm, 18x12 mm, 24x14 mm, 30x14 mm, płyta prosta 5 i 6 otworowa w długościach 51-66 mm, płyta T 2 i 4 otworowa w długościach 35, 42 i 62 mm, płyta trójkątna 2 i 4 otworowa w długościach 38, 45, 64 mm oraz płyty T o długościach 35, 43 i 61 mm, pozostałe płytki bez zmian?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 10c płytki z otworami pod wkręty stabilne-kątowo?

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 poz. 13 w oddzielny pakiet?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 14a płytki o długości 86-216 mm?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 15b płytki z jednym rodzajem wygięcia w długościach 4-16 otworów, 81-237 mm?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 17e-17g podkładki wykonane ze stali zamiast z PEEK?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 18b śruby stabilno-kątowe?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 20c śruby o średnicy 4,5 mm zamiast 5,0 i 6,0 mm?

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 21a śruby o średnicy 4,5 mm?

Ad. 1-14 Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA