## koag_18_4.lata
Zapotrzebowanie na odczynniki do badań koagulologicznych
Lp | Parametr | Nazwa zestawu | Numer katalog. | Ilość badań rocznie (*) | Ilość badań na 4 lata | Wielkość oferow. opak. | Ilość oferow. pełnych opak. | Cena op. netto (PLN) | VAT | Cena op. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | Czas protrombinowy |  |  | 17000 | 68000
2. | Czas kaolinowo-kefalinowy |  |  | 14000 | 56000
3. | Fibrynogen met.Claussa |  |  | 4500 | 18000
4. | D-dimer |  |  | 4000 | 16000
5. | Antytrombina III |  |  | 100 | 400
6. | Bezpośredni inhibitor trombiny (dabigatran) |  |  | 50 | 200
7. | Aktywność anty-Xa heparyny |  |  | 50 | 200
8. | Bezpośredni inhibitor Xa (rywaroksaban) |  |  | 50 | 200
9…. | Odczynniki i akcesoria dodatkowe - rodzaj i ilość niezbędna do wykonania w/w badań: kalibratory, osocze kontrolne, kuwety, bufory, chlorek wapnia, płyny myjace itp.(**)
… | Czynsz dzierżawny | [6 empty] | miesiecznie |  | miesiecznie | 4 lata | 4 lata
Kontrole wykonywane codziennie na 2 poziomach, tj. prawidłowym i patologicznym (zamiennie) | [9 empty] | RAZEM:
(*) - uwzględniono ilość badań u pacjentów i w materiale kontrolnym, przy sporządzaniu oferty prosimy uwzględnić dodatkowo ilości niezbędne do wykonania kalibracji
(**) - oferent winien podać ilości adekwatne do liczby wykonywanych badań. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt dostawcy.
Oferent winien zaokrąglić ilość oferowanych opakowań (4 lata) do pełnego opakowania w górę.
Kalkulując liczbę opakowań oferent wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników oraz specyfikę pracy analizatora.