Łódź, 10.10.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań koagolologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora nr 41/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Czy odczynniki do antytrombiny mają być ciekłe, gotowe do użycia? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Czy czas rekonstytucji materiałów kontrolnych powinien być standardowy, to jest nie przekraczający 30 minut? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

- Czy odczynnik do oznaczania czasu PT powinien nie zawierać substancji kancerogennych? Tak.

- Czy  kompatybilność odczynników i analizatora, pochodzących od tego samego producenta może być potwierdzona odpowiednimi zapisami w ulotkach oraz oświadczeniem polskiego przedstawicielstwa  producenta? Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty instrukcji obsługi aparatu w wersji elektronicznej na płycie CD lub Pendrive? Instrukcja aparatu jest bardzo obszerna zawiera ok. 700 stron. Drukowanie tak obszernego dokumentu i załączanie go do oferty znaczenie utrudni przygotowanie oferty. Tak wyrażamy zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA