Łódź, 02.10.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Zadanie nr 1:

Pakiet nr 3, poz. 14-17: Czy ze względu na umieszczenie w pakiecie bardzo zróżnicowanego rodzajowo asortymentu Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

Zadanie nr 2:

Pakiet nr 2, poz. 15: Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 4, poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem  pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi i drenem wtopionym w ścianę rurki oddechowej, mankiet z balonikiem kontrolnym z barwnym oznaczeniem rozmiarów, czytelne oznaczenie maski, bez lateksu? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 8, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rozmiar Ch8 na długość 40cm? Nie dopuszczamy.

Pakiet nr 8, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści cewniki Ch18 na długość 60cm? Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 59, poz. 5: Czy Zamawiający ze względu na asortyment różny rodzajowo umieszczony w pakiecie wydzieli pozycję do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Zgodnie z opisem.

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 z Pakietu 1 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.
Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie tejże pozycji w dotychczasowych pakietach silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakietach. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN) faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca to producent, dystrybutor, itd.

Zadanie nr 2 -Pakiet 10 poz.5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Cardio Touch 3000 o rozmiarze 215 mm x 25 m z przeliczeniem na 36 rolek . Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2 -Pakiet 10 poz.7,13,17

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też kompatybilnego. Kompatybilny jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego.

Zadanie nr 2- Pakiet 10 poz.9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak o rozmiarze 107 mm x 23 mz odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 54 rolki Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 10 poz.16

Prosimy o dopuszczenie ww papieru EDAN SE-1201 o rozmiarze 210x140x144 kartek z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 187 szt. Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody o rozmiarze 30x44mm , pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 36x40 mm kwadratowej z zaokrąglonymi rogami, pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 35x50mm prostokątnej z zaokrąglonymi bokami, reszta parametrów bez zmian. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody o rozmiarze 35x50 mm  kwadratowej z zaokrąglonymi bokami z bardzo  mocnym żelem  z powodzeniem stosowany w badaniach wysiłkowych. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.3

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie jakich typów kabli  oraz do jakich modeli kardiomonitorów oczekuje Zamawiający. LIFE SCOPE J9700K (prod. Nihon Koden) trzy odprowadzenia.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych w opakowaniu po 50 szt. Tak dopuszczamy.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie ww elektrody o rozmiarze 40x55mm z żelem ciekłym ze zdzierakiem., bez radioprzezierności, z wycięciem na przewód z powodzeniem stosowany w badaniach do Holtera. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2- Pakiet 9 poz.4

Prosimy o dopuszczenie w ww. elektrody  o rozmiarze 42x45mm z żelem stałym radioprzezierną, bez zdzieraka Zgodnie z SIWZ.

Projekt umowy - §5 ust. 3 ppkt.1

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Projekt umowy - §5 ust. 3 ppkt.2

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto towaru reklamowanego  za każdy dzień zwłoki. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Projekt umowy - §1 ust. 2,3

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 1ust2,3  projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy. Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na podstawie zużycia z należytą starannością. Zapisy nie ulegają zmianie.

Projekt umowy - §8 ust.2 ppkt.1

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &8 ust.2 ppkt.1 poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”. Zapis umowy ulega zmianie na „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian”.

Projekt umowy - §8 ust.2 ppkt.3

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego. To wykonawca decyduje czy podpisze aneks.

Zadanie nr 2 -Pakiet 9 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody równoważnej o wymiarach 35mm x 50 mm  prostokątnej z zaokrąglonymi rogami lub 36x40mm kwadratowej z zaokrąglonymi rogami. Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta. Elektroda EKG do monitorowania długookresowego ,hydrożel stały ( receptura „szybka”),podłoże piankowe, kształt prostokątny ułatwiający naklejanie  36mm x 45mm, to nic innego jak elektroda H36SG firmy Covidien.

Tak dopuszczamy elektrodę o wymiarach 36X 40 mm.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dostawca sprzętu Covidien.. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach. Odmowa dopuszczenia proponowanych przez nas wyrobów stanowi jawne naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Ponadto zgodnie z informacją od dystrybutora  powyższa elektroda nie jest dostępna na rynku polskim.

Przedmiot zamówienia – Zadanie 2 - Pakiet 29:

- Poz. 1 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x nieprzylepna serweta z włókniny 75 cm x 90 cm, o gramaturze 55 g/m²

1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm

6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm

1 x dwuwarstwowa, barierowa serweta z włókniny PP + PE, w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z  centralnym otworem i przylepnym brzegiem  . Gramatura 55 g/m²

1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana)

1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) ( zapakowana)

1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)

1 x  sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwa klejoną , zapakowany 7,2 cm x 5 cm

Wszystkie elementy umieszczone w opakowaniu typu twardy blister z 3 komarami.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia – Zadanie 2 - Pakiet 29:

- Poz. 2 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm

1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

1 x plastikowa pęseta 12,5 cm

1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock - trzon  strzykawki i tłok: polipropylen - złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu - sterylizacja tlenkiemu etylenu, może być łączona ze wszystkimi typami igieł

1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu

1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany

1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w  woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu

6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

1 x metalowy uchwyt do  igły Derf 13 cm

1 x nieprzylepna , barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze - 55 g/m²,

1 x serweta 2-częściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją otworu,  barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze - 55 g/m², otwór przylepny

1 x igła podskórna, różowa,  18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); w niepirogennym opakowaniu

Wszystkie elementy umieszczone w opakowaniu typu twardy blister z dwoma wgłębieniami.

Fartuch w rozmiarze XL, o gramaturze 40g/m2 jest dodatkowym komponentem znajdującym się poza zestawem.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia – Zadanie 2 - Pakiet 37:

- Poz. 1 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca  owinięcie zestawu

4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm

1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma

1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna woda, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego

1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)

5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE  w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2

1 x strzykawka Luer 20 ml ( zapakowana)

1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm

1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem

Wszystkie elementy umieszczone w opakowaniu typu twardy blister.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia – Zadanie 2 - Pakiet 37:

- Poz. 1 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca  owinięcie zestawu

4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm                                                                                                                               1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g - sterylizacja za pomocą promieniowania gamma

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana ) , przeznaczona do napełnienia balonika cewnika urologicznego

5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 13n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE  w rozmiarze 60 cm x 60 cm z centralnym otworem nieprzylepnym o srednicy 5 cm  i rozcięciem , o gramaturze 55g/m2

1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm

1 x para nitrylowych rękawic diagnostycznych, rozmiar M –  ( nieopakowane) , z wywiniętym mankietem

Wszystkie elementy umieszczone w opakowaniu typu twardy blister.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet Nr 30 Urządzenie nakłuwające

Czy Zamawiający dopuści  równoważne nakłuwacze  ostrze igłowe schowane przed i po użyciu, konstrukcja nakłuwacza zabezpiecza przed jego ponownym użyciem. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 30

Czy Zamawiający dopuści wyceną za opakowanie a 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak dopuszczamy.

Dotyczy Zadania 1 Pakiet 9 poz. 3

Czy w Zadaniu 1 w Pakiecie nr 9 poz. nr 3 (1) Zamawiający ma na myśli sam dren (dren  300 cm, śr. wew. drenu 5 - 7 mm) bez końcówki Yankauer czy Zestaw taki jak w poz. nr 2. Zamawiający ma na myśli sam dren.

Dotyczy Zadania 1 Pakiet 24 poz. 2, 3, 4 i 5

Czy w Zadaniu 1 w Pakiecie nr 24 poz. nr 2, 3 4 i 5 (dla prawidłowej numeracji wierszy - dotyczy klipsów polimerowych i tytanowych) Zamawiający ma na myśli jednostkę miary jaką jest 1 ładunek/magazynek zawierający 6 szt klipsów? Tak,  patrz modyfikacja na stronie www.zozmswlodz.pl.

Dotyczy Zadania 1 Pakiet 24 poz. 13, 14 i 15

Czy w Zadaniu 1 w Pakiecie nr 24 poz. nr 13, 14 i 15 (dla prawidłowej numeracji wierszy - dotyczy podkładów absorbcyjnych) Zamawiający ma na myśli jednostkę miary jaką jest 1 sztuka? Tak,  patrz modyfikacja na stronie www.zozmswlodz.pl.

Dotyczy § 4 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z pkt. nr 1 z projektu umowy „….zgodnie z zamówieniem zgłoszonym przez Zamawiającego telefonicznie….." lub modyfikację poprzez dopisanie: „…zgodnie z zamówieniem zgłoszonym przez Zamawiającego telefonicznie potwierdzone faxem, e-mailem lub faxem”. W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.” Wykreślono telefonicznie.

Dotyczy § 5 ust. 3 lit. 1), 2), 3) wzoru umowy

Paragraf § 5 ust. 3 lit. 1), 2), 3) wzoru umowy zawiera informacje że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w przypadku

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%  wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto w opóźnieniu w usunięciu wad;

- w przypadku odstąpienia od umowy  w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

Taki zapis w umowie sprawia że strony umowy nie są równoprawne gdyż w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego Dostawca nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Dlatego też wnosimy  o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,5% za opóźnienie i reklamację, oraz do 10% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy  za odstąpienie od umowy.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji  w/w paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

„2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

- trzykrotnego kolejnego dostarczenia towaru przez Wykonawcę  z opóźnieniem powyżej 10 dni roboczych w stosunku do terminu określonego w § 4 ust 4 z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie;

- dwukrotnej kolejnej dostawy towaru wadliwego;

po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania świadczenia ”

Dostawca pragnie podnieść, iż wyżej oznaczony zapis umowny jest dla niego krzywdzący.

W przypadku bowiem popadnięcia Zamawiającego w zwłokę co do płatności, Wykonawca uprawniony jest jedynie do naliczenia odsetek, nie zaś do wypowiedzenia jej ze skutkiem natychmiastowym.

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dotyczy zadania 1, pakietu 25

Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jałowe, jednorazowe elektrody czynne monopolarne z przełącznikiem przyciskowym (cięcie i koagulacja), z przewodem o długości 3m; elektroda nożowa wykonana ze stali nierdzewnej ze złączem sześciokątnym; dostarczona w jałowym i jednorazowym plastikowym futerale do umieszczenia w polu operacyjnym? Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA