Łódź, 05.10.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? Tak.

Zadanie 1

Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga, aby celem potwierdzenia właściwości antybakteryjnych wynikających z użycia jonów srebra, przedstawić badania laboratoryjne wg. procedury ISO 22196? Zgodnie z zapisami specyfikacji.

Zadanie 1

Pakiet 49, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotki z włosiem polietylenowym? Tak dopuszczamy.

Zadanie 2

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjek w formie rękawicy? Nie wymagamy.

Czy Zamawiający ma na myśli myjki bez środka myjącego (suche)? Zgodnie ze specyfikacją.

Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 50 sztuk /? Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA