Łódź, 08.10.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek oraz materiałów opatrunkowych nr 39/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 2, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic o długości min. 285 mm. Pragniemy zaznaczyć, iż jest to długość zgodna z wymogami normy EN 455 a oferowane rękawice zakrywają  mankiet fartucha, gwarantując  bezpieczeństwo podczas pracy na bloku operacyjnym Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu 2, poz. 4

Zwracamy się z  prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic pokrytych polimerem od strony wewnętrznej ( powierzchnia zewnętrzna  chlorowana) o długości min. 285 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu 2, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby poziom protein lateksowych dla w/w pozycji został potwierdzony raportem z badań wykonanych w jednostce niezależnej lub kartą danych technicznych  sporządzoną na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez producenta? Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu 3, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic do procedur wysokiego ryzyka w systemie podwójnym, gdzie rękawica zewnętrzna posiada powierzchnię mikroteksturowaną, natomiast rękawica wewnętrzna gładką. Minimalna długość rękawicy zewnętrznej 285 mm. Jednocześnie zapewniamy, iż jest to długość zgodna z normą EN 455, a oferowane rękawice zakrywają  mankiet fartucha, gwarantując  bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Jednocześnie zapewniamy, że rękawice spełniają pozostałe wymagania SIWZ. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy opisując wymagania dotyczące rękawic w w/w pozycji, miał na myśli rękawice pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy) ? Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferownie uchwytów typu koszyk (stalowych, pomalowanych białą farbą antybakteryjną)  dedykowanych do rękawic opisanych w w/w pozycji Tak dopuszczamy jeżeli: „Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Mocowania pojedyncze lub potrójne, jednolite, plastikowe,  łatwe do dezynfekcji, z możliwością mocowania za pomocą taśmy dwustronnej lub na stałe za pomocą śrub.  Uchwyty dopasowane do opakowań -  dostarczone w ramach umowy bezpłatnie”.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Zwracamy się z  prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej o delikatnej mikroteksturze biszkoptowej z dodatkową teksturą na końcach palców. Pragniemy zauważyć, że mikrotekstura znacznie poprawia chwytność rękawicy, zapewniając większy komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania. Tak dopuszczamy.

Pakiet nr 1, poz. 6

Proszę o wydzielenie pozycjii z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Można przystąpić do pozycji w pakiecie.

Pakiet nr 1, poz. 6

- Proszę o dopuszczenie podanie ceny za opatrunek w opakowaniu a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu 4 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z lateksu o obniżonej zawartości protein <30μg/g, bezpudrowych, hipoalericznych, niesterylnych, AQL 1,0, polimeryzowanych, o zewnętrznej powierzchni teksturowanej, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,13mm-0,14mm, na dłoni 0,12mm-0,13mm, na mankiecie 0,10mm-0,11mm, pasujących na lewą i prawą rękę, dostępnych w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, pakowanych po 100szt. Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu 4 poz.3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Tak dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu 4 poz. 4

Prosimy o wyłączenie z Pakietu 4 pozycji 4, która dotyczy rękawic oferowanych przez jedną firmę i utworzenie oddzielnego pakietu, co zapewni uczciwą konkurencję i otrzymanie konkurencyjnych ofert na wysokiej jakości rękawice. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 4 poz. 4

W przypadku braku zgody na wyłączenie pozycji 4 do osobnego Pakietu prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych o obniżonej grubości, polimeryzowanych, teksturowanych na końcówkach palców, pakowanych w opakowania po 250 szt.. Tak wyrażamy zgodę.

Dotyczy Pakietu 4 poz.5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 5 Pakietu 4 rękawic nitrylowych bezpudrowych, teksturowanych na końcówkach palców, o minimalnej długości 280mm. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy §4 pkt.6

Prosimy o wyrażenie zgody aby informacje dotyczące daty ważności i nr serii towaru mogły być umieszczone na dokumencie WZ załączonym do faktury VAT. Tak wyrażamy zgodę

Pakiet 2.

Poz. 1.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej  na dłoni min. 0,19 mm. Tak dopuszczamy pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej min. 260 – 280 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0, grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,17 mm. Obniżony poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne, pakowane po max 70 par. Dopuszczamy rękawiczki o dł. minimum 280 mm. Poziom protein potwierdzony  badaniami producenta zgodnie z SIWZ.

Poz. 2.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia poziomu protein raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic, których one dotyczą?  Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Poz. 3.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy antyalergicznej lateksowo-nitrylowej bezpudrowej, półsyntetycznej: lateksowo-nitrylowej, trójwarstwowej, o  wewnętrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych w systemie podwójnego zakładania, zewnętrzne w kolorze lateksu, wewnętrzne kontrastowe zielone z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein w obu rękawicach < 10 ug/g rękawicy mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań). Rękawice są obecnie u Państwa w placówce używane. Tak dopuszczamy pod warunkiem, iż minimalna długość rękawicy zewnętrznej to 285 mm.

Pakiet 4.

Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). Tak dopuszczamy.

Poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EAN 13, EN 374, ASTM D6978 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?  Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic polimeryzowanych wewnątrz, zewnątrz mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców.  Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). Tak dopuszczamy.

Poz. 5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL). Tak dopuszczamy.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic  diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, koloru białego, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, o średniej grubości na palcu min. 0,1 ± 0,02mm, na dłoni 0,07 ± 0,01mm, o długość min. 265 mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 11 cytostatyków wg normy ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk.   Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA