Łódź, 10.10.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 37/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pakiet 39

Pyt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycje11-13 do oddzielnego pakietu? Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 1-4 dopuści: Kaniule dożylną typu bezpiecznego z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z portem bocznym działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z poliuretanu, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, rozmiary: 24G 0,7x19mm; 22G 0,9x25mm;

20G 1,0x32mm; 18G 1,3x32mm; 18G 1,3x45mm; 17G 1,5x45mm? Zgodnie z opisem podanym 
w specyfikacji.

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz.  5-10 dopuści: Kaniule dożylną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, z portem bocznym działającym  w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, rozmiary: 22G 0,9x25mm; 20G 1,0x32mm; 18G 1,3x32mm; 18G 1,3x45mm; 17G 1,5x45mm; 16G 1,75x45mm; 14G 2,0x45mm? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: Pakietu nr 7 pozycja 2

W związku ze zmianą produkcji strzykawek enteralnych koncentrycznych na bardziej wygodne w użyciu niecentryczne o tej samej pojemności 60 ml czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 7 pozycji 2  strzykawki niecentryczne enteralne z końcówką Enfit 60 ml w określonej ilości 300 sztuk? Tak dopuszczamy.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA