Łódź, 09.10.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek oraz materiałów opatrunkowych nr 39/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu 4, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji rękawic w opakowaniach a’200 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Tak wyrażamy zgodę.

Pakiet nr 4, poz. 3:

Czy Zamawiający zaoferowanie rękawic pakowanych po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Pakiet nr 4, poz. 4:

Czy Zamawiający zaoferowanie rękawic pakowanych po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Tak.

Pakiet nr 4, poz. 4:

Prosimy o określenie ilości uchwytów, jakiej oczekuje Zamawiający. Około 20 na 3 paczki i około 50 na pojedyncze.

Pakiet nr 4, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic foliowych w rozmiarze uniwersalnym? Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej min. 260 – 280 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0, grubość na palcu min. 0,21 mm, na dłoni min. 0,17 mm. Obniżony poziom protein < 20 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne, hermetyczne, pakowane po max 70 par. Tak dopuszczamy.

Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy antyalergicznej lateksowo-nitrylowej bezpudrowej, półsyntetycznej: lateksowo-nitrylowej, trójwarstwowej, o  wewnętrznej warstwie 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA