Łódź,  31.10.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do USG   – nr sprawy 45/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SIWZ , Pakiet nr 1 punkt. 91:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania głowicy liniowej matrycowej lub równoważnej o zakresie pracy 5-14MHz , długości 55-60 mm mającej ponad 1500 elementów i spełniającej pozostałe parametry SIWZ?

Pragniemy zauważyć, że opisana przez Zamawiającego głowica bardziej nadaje się do badań ortopedycznych a nie naczyniowych. Niższa częstotliwość pozwala lepiej zobrazować głębiej położone naczynia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza głowicę liniową matrycową lub równoważną o zakresie pracy 5-14MHz , długości 55-60 mm mającą ponad 1500 elementów i spełniającą pozostałe parametry SIWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy zapisów SIWZ , Pakiet nr 1 punkt. 82  i 89:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki w/w punktach, Zamawiający w opisie powołuję się na punkt VIII, który w tabeli nie występuje.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z Pakietu nr 1 punkt 82, 89, 96 powołanie się  na punkt VIII.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów SIWZ, zał. Nr 4 Projekt umowy § 4 ust. 14:

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/podzespołów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego elementu/podzespołu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku trzykrotnego wystąpienia usterki tego samego elementu/podzespołu Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do wymiany danego elementu lub podzespołu na nowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega zapis § 4 ust. 14  w projekcie umowy. W załączeniu zmodyfikowany projekt umowy.