Łódź,  31.10.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów do USG   – nr sprawy 45/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SIWZ, Pakiet nr 1 punkt. 67, Aparat USG dla potrzeb Oddziału Ortopedycznego – Pakiet nr 2:

Zamawiający w pkt 67 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga dla głowicy convex: Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i strain. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i strain na głowicy convex, która nie jest stosowana w aparatach do ortopedii?

Elastografia typu strain jest dostępna na zaoferowanych głowicach liniowych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy aparat bez możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i strain na głowicy convex.