Łódź,  17.10.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do elektrofizjologii i elektroterapii

znak sprawy: 44/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1 dotyczy zadania 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenia ICD VR i DR o wadze 77 dla DF1 i 78 g dla DF4

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.