Łódź,  17.10.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do elektrofizjologii i elektroterapii

znak sprawy: 44/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące Załącznika nr 2 dla Pakietu nr 1:

- W opisie asortymentu postawiliście Państwo wymagania dla koszulki transseptalnej sterowalnej, a pozycja taka nie znajduje się w zestawieniu cenowym. Również w opisie igły transseptalnej pojawia się wymaganie kompatybilności z oferowanymi koszulkami sterowalnymi i niesterowalnymi. Czy nie mamy tu do czynienia z pomyłką?

Odpowiedź: Tak jest to pomyłka, w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 o ten zakres.

2.	Czy dla zakresu Elektroda diagnostyczna sterowalna 10 biegunowa Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody o jednej zmiennej krzywiźnie dedykowanej do mapowania zatoki wieńcowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zaproponowanej

elektrody.