Łódź,  31.10.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych    – nr sprawy 46/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pyt. 1

Czy w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia (Łóżko ortopedyczne) Zamawiający

dopuści o wiele lepsze rozwiązanie polegające na zaproponowaniu łóżka z bezpiecznym i

sztywnym wypełnieniem leża (w pełni nadającym się do łatwego utrzymania w czystości w

przeciwieństwie do oczekiwanej siatki w leżu) oraz tegoż łóżka ze zwiększonym

obciążeniem do 250 kg i z mechaniczną regulacją wysokości leża (możliwość ustawienia

leża na wysokości 370 mm) o parametrach opisanych poniżej:

Łóżko szpitalne regulowane mechanicznie ze zmienną wysokością leża. Wysokość leża

regulowana za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 370-730 mm. Wymiary

zewnętrzne: 2130 x 970 mm. Funkcje łóżka: zmienna wysokość segmentu pleców, zmienna

wysokość leża regulowana ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego z podnoszeniem

segmentu nóg. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem

proszkowym. Czterosegmentowe leże pacjenta wykonane z perforowanej stali

epoksydowanej, lakierowanej proszkowo konserwowanej przez wypalanie. Każdy z

segmentów leża wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego. Każdy

segment wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokrąglone. Kąt uniesienia

oparcia pleców 75° regulowany za pomocą mechanizmu śrubowego. Kąt uniesienia

segmentu nóg: 45° regulowany za pomocą mechanizmu śrubowego. Szczyty wykonane z

łatwozmywalnego ABS. Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi. Łatwo opuszczany

i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający demontaż szczytów.

Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stopu aluminium.

Dwupozycyjne barierki boczne , posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia,

uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta. Podnoszenie barierek bocznych

regulowane przy pomocy bezpiecznego przycisku Pewność bezpiecznego zamknięcia

mechanizmu sygnalizowana „kliknięciem”. Koła blokowane indywidualnie o średnicy :125

mm. Uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4

miejscach na łóżku. Dopuszczalne obciążenie: 250 kg. Materac łóżka wodoodporny,

paroprzepuszczlany i łatwozmywalny, dwusegmentowy

Wymiary materaca dostosowane do leża pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 
Czy Zamawiający wymaga sztywnego wypełnienia leża w postaci płyt metalowych, które w przeciwieństwie do sprężynującej siatki metalowej nie stwarzają niebezpieczeństwa podczas ewentualnych reanimacji oraz są łatwe do czyszczenia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Nie