## 1
Pakiet 1
Strzykawki, igły iniekcyjne, kaniule dożylne, kraniki odcinające
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Strzykawka do insuliny op po 100szt (1ml = 40j) | 1 ml | op | 15
2 | Strzykawka tuberkulinowa op po 120szt | 1 ml | op | 1
3 | Strzykawka typu Janenett z gładkim, pozbawionym karbów łącznikiem | 100 ml | szt. | 3500
4 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,5 x 25 | op | 250
5 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,6 x 30 | op | 80
6 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,7 x 40 | op | 120
7 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,8 x 40 | op | 300
8 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,9 x 40 | op | 150
9 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,1 x 40 | op | 400
10 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,2 x 40 | op | 1000
11 | Igła Pen op po 100szt | 30-31 G | op | 100
12 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 0,45 x 22 | op | 5
13 | Igła iniekcyjna op po 100szt | 1,8 x 40 | op | 12
14 | Strzykawka dwuczęściowa zakończenie mimośrodkowe, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 5 ml | op | 650
15 | Strzykawka dwuczęściowa zakończenie mimośrodkowe, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 10 ml | op | 800
16 | Strzykawka dwuczęściowa zakończenie mimośrodkowe, czytelna niezmywalna skala, łatwy przesuw tłoka i zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem , kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej,op po 80 szt | 20 ml | op | 1500
17 | Strzykawka dwuczęściowa z czytelną niezmywalną skalą, łatwym przesuwem tłoka i zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, kontrastujący tłok, skala na cylindrze ma odpowiadać obętości nominalnej, op po 100szt | 2ml | op | 600
18 | Kranik 3-drożny z optycznym i wyczuwalnym indykatorem każdej pozycji |  | szt. | 4500
19 | Kranik 3-drożny z optycznym portem i wyczuwalnym indykatorem każdej pozycji z drenikiem 7-10 cm |  | szt. | 2000
20 | Rampa 3-drożna bez przedłużacza |  | szt. | 150
21 | Strzykawka do insuliny op po 100szt (1ml = 100j) | 1ml | szt. | 500
22 | Rampa 3-drożna z przedłużaczem 25cm |  | szt. | 75
23 | Strzykawka 2częściowa z gumką Luer Lock 2 ml op po 100szt | 2ml | op | 10
RAZEM
podpis osoby upoważnionej
Uwaga! Poz. 14 - 22 powinny być od jednego producenta

## 2
Pakiet 2
Zgłębniki żołądkowe, sondy Sengstakena
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producent/numer katalogowy
1 | Sonda żołądkowo-dwunastnicza dwukanałowa do dekompresji i odsysania; z linią widoczną w rtg i czterema znacznikami głębokości; z dołączonym łącznikiem płaskim do podłączenia ssania; PCV; zakończona ślepo z 10 otworami bocznymi i jednym wentylacyjnym; dł. 114cm; | Ch 12-26 | szt. | 600
2 | Sonda żołądkowo-dwunastnicza dwukanałowa do dekompresji i odsysania; z linią widoczną w rtg i czterema znacznikami głębokości; z dołączonym łącznikiem płaskim do podłączenia ssania; 100% silikonu; zakończona ślepo z 10 otworami bocznymi i jednym wentylacyjnym; dł. 114cm | Ch 12-22 | szt. | 20
3 | Sonda Sengstakena; dwa balony, dwuświatłowa, znaczniki głębokości, silikonowa | Ch 16-20 | szt. | 4
4 | Zgłębnik żołądkowy | Ch 18-26 | szt. | 80
5 | Łącznik prosty do drenów | '5-11 mm | szt. | 150
6 | Łącznik prosty karbowany z łącznikiem kątowym | '8-14 mm | szt. | 1500
RAZEM
podpis osoby upoważnionej

## 3_4
Pakiet 3
Sondy, kanki, zestawy do enemy, drobny sprzęt z PCV
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Kanka doodbytnicza | Ch 24 - 30 | szt. | 120
2 | Rurka do rektoskopii jednorazowa | 25cm | szt. | 35
3 | Zestaw do enemy jednorazowy | 1,75-2,0 l | szt. | 1000
4 | Wieszak plastikowy do worków |  | szt. | 500
5 | Zatyczka do cewników i drenów sterylna pakowana pojedynczo z uchwytem |  | szt. | 1000
6 | Słoje, typu "tulipan",do dobowej zbiórki moczu z przykrywką, z przezroczystego lub mlecznego tworzywa, z miarką, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie |  | szt. | 30
7 | Kaczki wielorazowa z tworzywa nadające się do dezynfekcji mechanicznej |  | szt. | 60
8 | Staza automatyczna taśmowa |  | szt. | 400
9 | Staza bezlateksowa |  | op. | 100
10 | Kieliszki do leków z tworzywa |  | szt. | 100000
11 | Przewód do cystoskopu pojedynczy |  | szt. | 500
12 | Osłonka na aparaturę typu prezerwatywa, pudrowane, pojedyńczo pakowane, sterylne |  | szt. | 6000
13 | Miski nerkowate nadające się do dezynfekcji mechanicznej | 300-500ml | szt. | 50
14 | "Wąsy" - cewnik do podawania tlenu do oddychania przez nos, z miękkiego tworzywa, przezroczyste, z drenem 180-220 cm |  | szt. | 4000
15 | Maska do tlenu z drenem dla dorosłych 180-220 cm |  | szt. | 1500
16 | Maska do tlenu z nebulizatorem i drenem 180-220 cm |  | szt. | 1500
17 | Dren tlenowy łączący, sterylny 180-220 cm |  | szt. | 400
18 | Worki do godzinowej zbiórki moczu (anestezjologiczny), sterylne, z precyzyjną skalą, z zastawką antyzwrotną i portem do pobierania próbek |  | szt. | 40
19 | Szpatułka laryngologiczna, drewniana,sterylna, jednorazowa op po 100szt |  | op | 50
20 | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, jednorazowa op po 100szt |  | op | 100
25 | Basen szpitalny plastikowy, nadający się do dezynfekcji mechanicznej |  | szt. | 40
26 | Nożyk do mikrotomu S-35 op po 50 sztuk |  | op | 25
27 | Nożyki alergologiczne op po 200 sztuk |  | op | 150
28 | Kubki plastikowe jednorazowe op po 100 szt | 200-300 ml | op | 60
29 | Łącznik prosty o schodkowej konstrukcji do drenu tlenowego | 6-9/5 | szt. | 200
Razem
Pakiet 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Sonda Millera Abbota | Ch 16-18 | szt. | 2
Razem
…………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej

## 5
Pakiet 5
Cewniki urologiczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Cewnik Nelatona, PCV, jednorazowy, sterylny | Ch 8-22 | Szt. | 1700
2 | Cewnik Couvelair’a, PCV, jednorazowy, sterylny | Ch 16-22 | Szt. | 250
3 | Cewnik Tiemanna, PCV, jednorazowy, sterylny | Ch 8-20 | Szt. | 800
4 | Cewnik Tiemanna z balonem, jednorazowy, sterylny | Ch 12-22 | Szt. | 200
5 | Cewnik moczowodowy Nelaton, 70 cm, skalowany co 1 cm, z mandrynem metalowym lub nylonowym (do wyboru przez zamawiającego) | Ch 3-7 | Szt. | 250
6 | Cewnik latex silikonowany Foley z balonikiem 5-10 ml | Ch 12-24 | Szt. | 3500
7 | cewnik Foleya z balonikiem 5-10 ml, 100% silikon | Ch 14-24 | Szt. | 200
8 | Cewnik Foleya otwarty koniec z balonem 5-10 ml 100% silikon widziany w obrazie RTG, dołączona strzykawka z 10% roztworem gliceryny | Ch 12-24 | Szt. | 300
9 | Cewnik Doufoura dwudrożny 100% silikon | CH 18-22 | Szt. | 10
10 | Cewnik Doufoura trójdrożny 100% silikon | Ch 18-24 | Szt. | 300
11 | Cewnik Doufoura trójdrożny silikonowany | Ch 18-24 | Szt. | 100
12 | Prowadnica Lunderquista dł. 85cm z miękkim końcem na dł. 4,5cm następnie 5,5 półsztywnym dalej sztywna . Koniec prosty | 0,035" | Szt. | 100
13 | Prowadnica Lunderquista dł. 85cm z miękkim końcem na dł. 4,5cm następnie 5,5 półsztywnym dalej sztywna . Koniec typ "J" | 0,035" | Szt. | 100
14 | Zestaw rozszerzadeł do PCN i PCNL. W zestawie :6/8/10/12/14CH |  | Szt. | 100
15 | Zestaw do nefrostomii zawierający : cewnik 100% silikon ze zintegrowanym balonem, zestaw rozszerzadeł - ostatnie z rozrywaną koszulką , igła 18G dł. 20cm. Rozmiary 10CH/12CH/14CH | 2010-12-14 | Szt. | 50
Razem
…………………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej

## 6
Pakiet 6
Pojemniki na odpady
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Pojemnik na zużyte igły, w kolorze czerwonym, z mozliwością hermetycznego zamkniecia; plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt spłaszczonego walca. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. dno w kształcie owalnym | poj 0,5- 0,7 l | szt. | 1300
2 | Pojemnik na zużyte igły, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 1 l | szt. | 3000
3 | Pojemnik na zużyte igły, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 2 l | szt. | 3800
4 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła o średnicy 11-12cm, nie więcej. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 15l | szt. | 80
5 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 4-5 l | szt. | 500
6 | Pojemnik na odpady szpitalne, plastikowy, o sztywnych ściankach, odpornych na przebicie i wilgoć; kształt walcowaty, nie zwężajacy ani nie rozszerzajacy się ani ku górze ani ku dołowi; dno pojemnika w kształcie koła. Etykieta na wpisanie nazwy komórki, daty otwarcia i zamknięcia pojemnika na pojemniku. | poj. 10 l | szt. | 700
Razem
…………………………………
podpis osoby upoważnionej

## 7
Zgłębniki do żywienia - pakiet 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producent/numer katalogowy
1 | zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, z miękkiego poliuretanu, z prowadnicą, podzialką centymetrową, linią kontrastujacą w promieniach RTG. Końcówka Enfit umozliwiajaca połaczenie z zestawami do podaży diety, dla dorosłych. | CH 12/110cm | szt. | 200
2 | strzykawka enteralna z końcówką koncentryczną Enfit 60 ml | 60ml | szt. | 300
3 | złącze przejsciowe Enlock/Enfit | op po 30szt | op | 100
4 | złącze przejściowe Luer/¦Enfit | op po 30szt | op | 50
5 | zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, z miękkiego poliuretanu, z prowadnicą, podzialką centymetrową, linią kontrastujacą w promieniach RTG. Końcówka Enfit, umozliwiajaca połaczenie z zestawami do podaży diety, dla dorosłych. | CH 10/145cm | szt. | 18
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy

## 8, 9
Pakiet 8
Zestawy do odsysania pola operacyjnego, chirurgiczne pętle naczyniowe
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Licznik igieł z plastiku z funkcją umożliwiającą bezpieczne zamknięcie i usuwanie zawartości a zarazem ponowne otwarcie w celu przeliczenia igieł , licznik z podziałem na 2 części, z podkładami magnetycznymi i wydrukiem liczbowym |  | szt. | 1000
2 | Chirurgiczne pętle do naczyń wykonane z silikonu, nie przepuszczające promieniowania, kolor biały | mini | szt. | 400
3 | Chirurgiczne pętle do naczyń wykonane z silikonu, nie przepuszczające promieniowania, kolor czerwony | maxi | szt. | 400
4 | Przyrząd do czyszczenia końcówek do koagulacji, sterylny | 5 x 5 cm | szt. | 1000
5 | Marker chirurgiczny do oznakowania linii cięcia na skórze. Odporny na zmywanie, sterylny, pakowany pojedynczo. |  | szt. | 500
razem
podpis osoby upoważnionej
PAKIET 9
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego. Dren z podłużnymi wyżłobieniami dla zabezpieczenia przed zasysaniem się drenu, z uniwersalną rozszerzoną przeźroczystą końcówką do ssaka oraz z zagiętą końcówką typu Yankauer | dren 210-220 cm, śr.wew. drenu 5 - 7 mm; Yankauer 4 mm Ch 18-22 | szt. | 5000
2 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego. Dren z podłużnymi wyżłobieniami dla zabezpieczenia przed zasysaniem się drenu, z uniwersalną rozszerzoną przeźroczystą końcówką do ssaka oraz z zagiętą końcówką typu Yankauer | dren 300 cm, śr.wew. drenu 5 - 7 mm; Yankauer 4 mm Ch 18-22 | szt. | 5000
3 | Dren z podłużnymi wyżłobieniami dla zabezpieczenia przed zasysaniem się drenu typu Yankauer | dren 300 cm, śr.wew. drenu 5 - 7 mm; Yankauer 4 mm Ch 18-22 | szt. | 400
4 | Uniwersalna, rozszerzona, przeźroczysta końcówka do ssaka z zagiętą końcówką typu Yankauer | śr.wew. drenu 5 - 7 mm; Yankauer 4 mm Ch 18-22 | szt. | 400
Razem
……………………………………………………………………….
podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy

## 10_11
Pakiet 10
Ostrza do strzygarki elektrycznej - można przystąpić do pozycji w pakiecie
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Ostrza jednorazowe do strzygarki elektrycznej, pakowane w pojedyńcze opakowania, biologicznie czyste, umożliwiajace szerokość strzyżenia 32mm, wysokość strzyżenia 0,3mm do strzygarki CARE FUSION 4413 surgical clipper |  | szt. | 2500
2 | Strzygarka chirurgiczna służaca do przygotowania miejsca operowanego przed zabiegiem chirurgicznym, bezprzewodowa z nieruchomą głowicą z możliwością strzyżenia na sucho i mokro z możliwością dezynfekcji w pełnym zanurzeniu, wysokość strzyżenia nie większa niż 0,3mm, szerokość strzyżenia co najmniej 32mm. W komplecie z ładowarką indukcyjną CARE FUSION 4413 surgical clipper |  | szt. | 8
RAZEM
…………………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej
Pakiet 11
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Kompresy żelowe ciepło/zimno | 21 x 38 cm | szt. | 40
2 | Kompresy żelowe ciepło/zimno | 12 x 29 cm | szt. | 40
3 | Kompresy żelowe ciepło/zimno | 13 x 14 cm | szt. | 40
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy

## 12_13
Pakiet 12
Zestawy niskociśnieniowe do drenowania ran, drenaże bierne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran, gotowy do użycia, z drenem i trokarem , możliwością odtworzenia podciśnienia, średnica drenów Ch 06 -20 | Poj. mieszka 50-100ml | szt. | 200
2 | Zestaw niskociśnieniowy do drenowania ran, gotowy do użycia, z drenem i trokarem , możliwością odtworzenia podciśnienia, średnica drenów Ch 06 -20 | Poj. mieszka 400 ml | szt. | 2000
3 | Cewnik Pezzera | Ch 16-Ch 36 | szt. | 300
4 | Dren brzuszny lateksowy | Ch 18-Ch 36 | szt. | 30
5 | Cewnik do embolektomii z balonem | Ch 03-10 | szt. | 300
RAZEM
Pakiet 13
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw niskociśnieniowy do autotransfuzji pooperacyjnej w składzie: 2 dreny spiralne z trokarami, mieszek z ergonomicznym uchwytem na kciuk, worek na krew, worek na drenaż, kaskadowy filtr trójstopniowy 175/40/10 mikronów, końcówka do odsysania z filtrem, opatrunek do mocowania drenów, | 125 ml mieszek; 700 ml worek | szt | 1
RAZEM
……………………………………………………………………….
podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy

## 14
Pakiet 14
Pojemniki PS CHIR do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 60 ml | szt. | 2000
2 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 100 ml | szt. | 700
3 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 30 ml | szt. | 5000
4 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach w kształcie regularnego walca, przezroczysty, (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 200-250ml | szt. | 400
5 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 500-600 ml | szt. | 250
6 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 1 000 ml | szt. | 500
7 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 2 - 2,5 l | szt. | 80
8 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 3-3,5l | szt. | 150
9 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 11 l | szt. | 30
10 | Pojemnik PS CHIR o sztywnych ściankach, przezroczysty, w kształcie regularnego walca (nie zwężające się ku górze ani ku dołowi) | 5 000 ml | szt. | 100
RAZEM
………………………………….
podpis osoby upoważnionej

## 15
Pakiet 15
Żele diagnostyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat% | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Żel do badania EKG | 500 ml | szt. | 70
2 | Żel ścierny Holter | 250 ml | szt. | 8
3 | Żel do badania USG | 500ml | szt. | 150
4 | Żel do badania USG, niebieski w miękkim, elastycznym opakowaniu | 5 l | szt. | 50
RAZEM
…………………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej

## 16-19
Pakiet 16
Protezy moczowodowe, cewniki urologiczne, worki na mocz
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Jednorazowy ssak z kaniulą dł 35cm, wykonaną z włókna szkalnego | 5 mm | szt | 50 | 180 |  | 9000
2 | Zestaw do nefrostomii 2stopniowej. Zestaw zawiera: cewnik typu pigtal ok. 30cm, wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem, poprzecznie rowkowany, prostownik do cewnika, prowadnicę sztywną typu Lunderquista z miękkim końcem J, igłę dwuczęściową typu Chiba widoczna w USG, łącznik do worka na mocz. | Ch 8-10 | szt. | 80
3 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Tiemanna, z metalowym mandrynem, skalowane co 1cm, 1 oczko drenujace, dł ok. 74cm, wykonany z poliamidu mięknącego w ciele pacjenta pod wpływem temperatury | Ch 3-8 | szt | 10
4 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Nelaton, z metalowym mandrynem, skalowane co 1cm. | Ch 3-8 | szt. | 80
5 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Nelaton, z nylonowym mandrynem, skalowane co 1cm. | ch 3-9 |  | 80
6 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Couvelaire, z nylonowym mandrynem, skalowane co 1cm. | Ch 3-9 | szt. | 20
7 | Cewniki moczowodowe z zakończeniem Oliwka, z nylonowym mandrynem, skalowane co 1cm. | Ch 3-7 | szt | 10
8 | Worki do zbiórki moczu, sterylne, pakowane pojedyńczo, tygodniowe, system zamknięty, z podziałką, kranikiem spustowym, z zastawką bezzwrotną i łącznikiem schodkowym oraz z szerokim, antyzgięciowym drenem łączącym o długości minimum 90 cm, wykonany z miękkiego tworzywa, szczelne, z portem do pobrania próbek | 2l-4l | szt | 5000
9 | Worki na mocz jednorazowe, sterylne z szerokim drenem łączącym | 2l-4l | szt | 20000
10 | Zestaw do szynowania moczowodów zawierający cewnik wykonany z poliuretanu skalowany co 1cm zawierający linię pozycyjną do łatwiejszego manewrowania cewnikiem, cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy.Zestaw fabrycznie zmontowany gotowy do użycia do URS, popychacz długości minimum 80cm . |  | 4,8F | 80
11 | Jednorazowe gruszki Elika do odsysania skrawków z pęcherza moczowego z zastawką antyrefluksową , z końcówką pasującą do aparatu Storz . Sterylne. |  | szt | 60
12 | Jednorazowe gruszki Elika do odsysania skrawków z pęcherza moczowego z zastawką antyrefluksową , z końcówką pasującą do aparatu Wolfa . Sterylne. |  | szt | 30
13 | Jednorazowe gruszki Elika do odsysania skrawków z pęcherza moczowego z zastawką antyrefluksową , z końcówką pasującą do aparatu Olympus . Sterylne. |  | szt | 20
14 | Tumor stent wykonany z dwuwarstwowego wzmocnionego materiału innego niż poliuretan , bez oczek w części prostej cewnika z czasem implantacji do 12m-cy , długość 26/28/30cm |  | 7F | 10
15 | Łącznik Luer-Lock do worka na mocz z mechanizmem obrotowym |  |  | 30
16 | Zestaw do szynowania moczowodów wykonany z dwuwarstwowego materiału innego niż poliuretan , z czasem implantacji do 12-mcy, prowadnica Terumo, popychacz min 70 cm | 4,8F | szt | 10
17 | igła do ostrzykiwania pęcherza moczowego dł 35 cm, koniec dł 4 mm | 22G, 5 CH | szt | 10
18 | adapter tuohy borst |  | szt | 20
19 | cystostomia zawierająca cewnik 100% silikon z balonem, dł 42 cm, rozrywany trokar dł 12 cm, worek na mocz 2l, silikonowa tulejka do mocowania. |  | szt | 30
20 | Rozszerzadła moczowodowe dł. 48 cm, rozmiar 8/10F coaxialne |  | szt | 15
21 | Rozszerzadła moczowodowe dł. 48 cm, rozmiar 12/14F coaxialne |  | szt | 15
22 | Ekstraktor do usuwania kamieni i złogów z moczowodu, wykonany z 4 drutów heliakalnych z nitinolu , z rozbieralną rączką. Rozmiary 2,5F, 3F oraz 4F długość około 90cm, rozmiar koszyczka 12,5- 15mm. |  | szt | 10
23 | cewnik mono J wykonany z materiału 2warstwowego, nnego niż poliuretan, dł 90cm, z prowadnicą Seldingera 0,035'' otawarty/zamknięty, rozmiar 6/7/8F |  | szt | 8
24 | cewnik mono J wykonany z materiału 2warstwowego, nnego niż poliuretan, dł 90cm, z prowadnicą Seldingera 0,035'' otawarty/zamknięty, rozmiar 6/7/8F |  | szt | 8
25 | koszulka dostępu moczowodowego, służaca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiajac przejscie endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopu i narzędzi. powłoka hydrofilna, dł 35 i 45 cm | 10/12 CH | szt | 40
26 | koszulka dostępu moczowodowego, służaca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiajac przejscie endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy do wprowadzania endoskopu i narzędzi. powłoka hydrofilna, dł 35 i 45 cm | 12/14 CH | szt | 20
27 | Cewnik obturacyjny . | 5F/6F | szt | 50
RAZEM
Pakiet 17
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Dwufunkcyjny prowadnik z rdzeniem nitilonowym, posiadający na każdym z końców zdatne do użytku, giętkie końcówki, jedną prostą, jadną pod kątem. Rozmiar 0,35cala, dł. 150cm |  | szt | 20
2 | Zestaw rozszerzaczy do cewki moczowej, służący do poszerzania zwężeń cewki moczowej i szyi pęcherza moczowego u mężczyzn. Rozmiar 8.0-20.0Fr |  | szt | 5
3 | Laserowe cewniki moczowodowe, słuzace do ochrony i podawania światłowodu laserowego w moczowodzie. Rozmiary 2.0Fr, 3,0Fr |  | szt | 40
4 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów pokryty heparyną 5,6,7 Fr, dł 24, 25, 26, 28 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAL, podwójnie zagięty, otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0,035 lub 0,038, popychacz dł. co najmniej 50 cm, system blokujący. możliwośc utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 m-cy. zestaw jednorazowy, sterylny. |  | szt | 10
5 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów. Przy pełnym rozprężeniu unikalna wielodrutowa geometria tworzy tradycyjny 4-drutowy koszyk. Częsciowe zamknięcie zmienia kształt koszyka tworząc ciasno spleciony koszyk 16-drutowy. Rozmiar 2.4 F, dł. min 115cm, srednica koszyka 1,0 cm lub 1,5 cm. |  | szt | 20
RAZEM
Pakiet 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Ureteroskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii zawierający pompkę w kształcie walca | szt. | 40
Pakiet 19
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Prowadnica jednorazowa, przeznaczona do przystawek biopsyjnych typu Ultra-Pro II. Komplet składa się ze sterylnej prowadnicy, osłony składanej teleskopowo typu CIV-Flex (3D) 14 x 91.5 cm, żel oraz elastyczne opaski. 1 opakowanie - 24 szt. | op. | 8
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 20-24
Pakiet 20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw balonowego rozszerzacza moczowodowego, zestaw zawiera : cieniodajny cewnik balonowy pokryty powłoką hydrofilną i posiadający stożkową końcówkę dalszą 5,0 Fr ,balon z wytrzymałością na wywieranie stałych ciśnień do 20 atm, urządzenie do napełniania balonu z dzwignią blokującą do kontroli tłoczka oraz manometrem.Rozmiar balou po max wypełnieniu4,5, 6 i 7 mm , długość 4 do 10 cm cm.Balon zawiera opaski platynowe |  | SZT | 20
2 | Balonowy rozszerzacz moczowodu- służy do poszerzania moczowodu przed ureteroskopią. Na proksymalnym i dystalnym końcu balonu znajdują się znaczniki cieniodajne. W zestawie specjalny uchwyt z imadłem sztyftowym. Zestaw zawiera cewnik balonowy i prowadnik | 7FR/65cm | SZT | 10
RAZEM
Pakiet 21
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw balonowego rozszerzacza nefrostomjnego , zestaw zawiera : cieniodajny cewnik balonowy pokryty powłoką hydrofilną i posiadający stożkową końcówkę dalszą 5,0 Fr ,balon z wytrzymałością na wywieranie stałych ciśnień do 20 atm, urządzenie do napełniania balonu z dzwignią blokującą do kontroli tłoczka oraz manometrem.Rozmiar balonu po max wypełnieniu 6 -10 mm , długość 15 cm.Zestaw zawiera koszulkę Amplatz. | 6mm/15cm 8mm/15cm10mm/15cm | szt. | 20
2 | Prowadnik Amplatz do dostepu nefrostomijnego z 5 mm giętką końcówką | 0,035"/145 cm 0,038"/145 cm | szt. | 20
3 | dwukanałowy cewnik dostępowy do nefrostomii pokryty hydrofilnym polimerem rozszerzający się od 6 Fr do 10 Fr o dł 50 cm z atraumatyczną giętką końcówką | 6-10 Fr/50 | szt. | 20
4 | Dwuczesciowa igla trokara do uzyskania dostepu do przezskórnej nefrostomii z koncówka EchoTip w celu lepszej wizualizacji w RTG | 18G/20 cm | szt. | 20
RAZEM
Pakiet 22
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestawy miękkiego stentu moczowodowego stosowane do czasowego drenażu wewnętrzego moczu z poziomu połączenia miedniczkowego-moczowodowego do pęcherza na okres do 6 miesięcy. Zestawy zawierające stent, prowadnik oraz popychacz z mechanizmem blokujacym.Długość popychacza do 70 cm, długość cewnika 24-26-28. | CH 4,7-6-7 | SZT | 130
2 | Bezkońcówkowy ekstraktor zlogów wykonany z nitinolu , przeznaczony do uzuwania zlogów pod kontrola wzroku w trakcie PCNL, specjalna rekojesc umozliwiajaca kontrole podczas ekstrakcji zlogów , sztywna prowadnica , srednica koszyka 2 cm | 10do 12 Fr/38 cm | SZT | 10
3 | Spiralny ekstraktor zlogów , wykonany z trzech masywnych nitinolowych drutów 3.2 Fr o dl. 115 cm | 3,2 Fr/115 cm | SZT | 10
4 | Prowadniki wiodące hydrofilne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3 cm , z nieruchomym nitinolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 145 cm, rozmiar 0,35” i 0,38” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru | od 0.35" do 0.35 "/ 145 cm | SZT | 60
5 | Nitinolowy ekstraktor złogów, słuzacy do wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja ma umożliwiać lekarzowi chwytanie, zmianę położenia, zwolnienie lub usuniecie złogów w nerce lub moczowodzie. | 1,7F/115-2,2F/115 | SZT | 60
6 | Nitinolowe urządzenie do pzrechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki, przeznaczone do przechwytywania i usuwania kamieni i innych ciał obcych w drogach moczowych oraz do minimalizacji migracji złogów w trakcie litotrypsji wewnatrzustrojowej, koszyk 7mm. | 2,8F/145 | SZT | 60
7 | Ekstraktor do usuwania złogów i ciał obcych pod kontrolą wzroku, zawierający trójzębne chwytaki z mikrouskokiem, maksymalna średnica otwarcia chwytaków 15mm | 2,8Fr i 3,2 Fr/115cm | SZT | 10
RAZEM
Pakiet 23
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Koszyk do ekstrakcji kamieni moczowych z nitinolu, o drutach niespiralnych , prostych bezkońcówkowych. Rozmiary 2,2 Fr x 115 cm, 3.0 Fr x 115 cm , srednica koszyka 10 mm | 2.2Fr/11cm 3.0Fr/115cm | szt. | 10
2 | Ekstraktor zlogów , czterodrutowy , z płaską konstrukcją stalowych drutów i prostą końcówką . Rozmiary 1,7 Fr oraz 2,8 Fr dł. 115 cm | 1.7Fr/115cm 2.8Fr/115cm | szt. | 10
3 | Urządzenie do ustabilizowania włókna laserowego podczas litotrypsji w PCNL ,zawierające : prowadnicę, adapter do unieruchomienia włókna laserowego , przycisk do kontroli irygacji , oraz możliwość podłączenia ssaka , Rozmiary : dł kaniuli 38 cm Grubość 11,6 Fr , światło wewnętrzne 5 Fr, | 11,6Fr/38cm | szt. | 20
RAZEM
Pakiet 24
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zestaw trokarów JUMBO:1x trokar 10mm, typ bezpieczny, liniowy z mechanizmem aktywujacym ostrze i wskaźnikiem aktywacji; 2x kaniula żłobkowana 10mm z portem do insuflacji; 1x redukcja do kaniul 5/10mm; 1x trokar 5mm typ piramidy rozpychający; 2x kaniula żłobkowana 5mm z portem do insuflacji; 1x igła veresa z kranikiem; 1x woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem; 1x6szt klipsów ML do klipsownicy typu Pilling Weck; 1x6szt klipsów ML do klipsownicy typu Ethicon |  | szt | 150
2 | klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne, ładunek zawierajacy 6szt klipsów, rozmiar ML |  | magazynek | 100
3 | klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne, ładunek zawierający 6szt klipsów, rozmiar L |  | magazynek | 300
4 | klipsy polimerowe z zamkiem, niewchłanialne, ładunek zawierający 6szt klipsów, rozmiar XL |  | magazynek | 200
5 | klipsy tytanowe, średnio-duże, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunieciem się z naczynia i wysunięciem klipsownicy. |  | magazynek | 300
6 | nożyczki laparoskopowe zagięte, z kanałem płuczący, do kilkukrotnego uzytku (do 9 sterylizacji w parze), z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia, trzon obrotowy 5mm, dł. 34cm |  | szt | 20
7 | grasper laparoskopowy, z kanałem płuczącym, do kilkukrotnego uzytku (do 9 sterylizacji w parze), z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia, trzon obrotowy 5mm, dł 34 cm |  | szt | 10
8 | preparator laparoskopowy typu Maryland, z kanałem płuczącym, do kilkukrotnego użytku (do 9 sterylizacji w parze), z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia, trzon obrotowy 5mm, dł 34 cm |  | szt | 15
9 | laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 200ml, średnica 50mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu |  | szt | 60
10 | laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 800ml, średnica 100mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu |  | szt | 30
11 | laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny, pojemność 1200ml, średnica 130mm, w polietylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu |  | szt | 30
12 | endoskopowy zestaw ssąco-płuczący, sterowanie przyciskami, kaniula 5mm, grawitacyjny, możliwość podłączenia do 1 lub 2 butli |  | szt | 100
13 | podkład absorbcyjny do wchłaniania i wiązania płynów w postaci żelu (sól fizjologiczna, mocz, krew), absorbent w osłonie z włóknistej tkaniny do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych, rozmiar 120x60cm, chłonność wody ok 30l/m2 |  | szt | 50
14 | podkład absorbcyjny do wchłaniania i wiązania płynów w postaci żelu (sól fizjologiczna, mocz, krew), absorbent w osłonie z włóknistej tkaniny do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych, rozmiar 56x37cm, chłonność wody ok 30l/m2 |  | szt | 50
15 | podkład absorbcyjny do wchłaniania i wiązania płynów w postaci żelu (sól fizjologiczna, mocz, krew), absorbent w osłonie z włóknistej tkaniny do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych i diagnostycznych, rozmiar 72x37cm, chłonność wody ok 30l/m2 |  | szt | 50
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 25
Pakiet 25 można przystąpić do pozycji w pakiecie
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Ostrza chirurgiczne (sterylne),jednorazowego użytku, wysokiej jakosci tj o odpowiedniej ostrości co oznacza,że nie mogą powodować szarpania skóry,pakowanie pojedynczo - op po 100szt | 10-24+(A,B,C,D) | op | 200
2 | Jałowa, jednorazowa elektroda czynna monopolarna z przełącznikiem kołyskowym lub przyciskowym (cięcie i koagulacja), z przewodem o długości 4,5-4,6m; elektroda nożowa wykonana ze stali nierdzewnej ze złączem sześciokątnym; dostarczona w jałowym i jednorazowym plastikowym futerale do umieszczenia w polu operacyjnym | zarys | szt. | 3500
3 | Elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierunkowa, z warstwą przewodzącą żelu w części aktywnej oraz z zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym; pakowana w pakiety po 5 sztuk, do każdego pakietu załaczone etykiety gotowe do wklejenia do protokołu operacyjnego, zawierajace numer referencyjny, serię i date ważności | emed | szt. | 3500
4 | Jednorazowe opaski do identyfikacji dla dorosłych 250-300mm x350mm, z kieszonką na dane pacjenta | braun albo zarys? | szt. | 15000
5 | Preparat do utrwalania wymazów cytologicznych 200-250ml | zarys | szt | 20
6 | Pojemnik na mocz z zakrętką z PP skalowany z polem do opisu niesterylny | 100-120ml | szt. | 6000
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 26
Pakiet 21 | 26
IGŁY DO BIOPSJI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Igły do biopsji TR CH 30cm/16G kompatybilne wyłącznie z aparatem do biopsji MBD-23. Igły TR G14-16/10-16CM kompatybilne z aparatem do biopsji MDS-23 jak również z aparatem do biopsji NEXTAGE Medical devices | CH 30cm/16G G14-16/10-16CM | szt | 500
2 | Igły do nakłuć torbieli nerki z końcówką widzianą w obrazie USG | Ch 25cm/18G | szt | 40
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 27-28
Pakiet 27
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producent/numer katalogowy
1 | wkłady workowe do ssaka, z żelem, o pojemności 1000-2000ml, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, z portem do pobierania próbek, z pokrywą, na której umieszczona jest jedynie końcówka pacjenta z możliwością jej zamknięcia po napełnieniu wkładu, wkład bez zawartości PCV | 1l -2,5l | szt. | 3000
RAZEM
Pakiet 28
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | wkłady do ssaka jednorazowego użytku, z jonami srebra, bez żelu, zabezpieczone przed zalaniem, uszczelniające się automatycznie po włączeniu ssania, | 1-3l | szt | 1000
2 | dren PCV łączący pokrywę zbiornika z ssakiem, z łącznikiem, | 2 m dł | szt | 1000
3 | łącznik do systemów ssacych |  | szt | 1000
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 29-34
PAKIET 29
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Endorette/Pipette - pipeta do pobierania próbek z wnętrza macicy, średnica zewnętrzna 3 mm- 3,2 mm. Jednorazowego uzytku. Pakowane sterylnie. |  | szt | 200
Pakiet 30
URZĄDZENIE NAKŁUWAJACE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | LANCETY DO OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY W SUROWICY, AUTOMATYCZNE, PODWÓJNA SPRĘZYNA NAPIĘTA FABRYCZNIE, ZABEZPIECZONY WYZWALACZ ELEMINUJĄCY RYZYKO PRZYPADKOWEJ AKTYWACJI, WYGODNY UCHWYT, ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA ZARÓWNO DLA UŻYTKOWNIKA JAK I PACJENTA, DLA DOROSŁYCH O SKÓRZE DELIKATNEJ ORAZ NORMALNEJ I GRUBSZEJ - 21G 1,8mm - 1,5 mm i 2,0mm LUB igła 21G (0,8mm) -26G (0,5mm) |  | szt. | 300000
Pakiet 31
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | Kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach. Przyrząd zakończony z obu stron kolcami zabezpieczonymi nasadkami chroniacymi przed zakażeniem, długość kolca 60-65 cm, kolec posiadający kanał powietrzny i płynowy, w połowie długosci kolca poprzeczka o dł. 3 cm stabilizujaca kolec w porcie, umożliwiajacy szybkie i bezpieczne przelewanie kontrastu z dużych opakowań do miseczek, stosowany do dużych i małych opakowań. |  | szt | 800
RAZEM
Pakiet 32
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | igła aspiracyjna do biopsji szpiku kostnego typu Perfectus | 15 G- 16 G/50 mm | szt | 20
RAZEM
Pakiet 33
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Pojemnik na kał sterylny, jednorazowy, z łopatką, przeznaczony do pobierania próbki kału do badań laboratoryjnych, wykonwny z tworzywa sztucznego, z wciskanym korkiem, który zapobiega wydostaniu się materiału na zewnątrz pojemnika. W 100% szczelny i nie uwalniający nieprzyjemnego zapachu. Sterylny i pakowany pojedynczo w foliowe opakowanie. |  | szt | 200
RAZEM
Pakiet 34
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | szyna palcowa aluminiowa | 200mmx20mm | szt | 100
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 35-37
Pakiet 35
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark V proVis | 150ml | szt | 150
2 | Złączka niskiego ciśnienia dł. 150 cm.z trójnikiem do systemu Medrad Stellant CT, op po 50 | 150ml | szt | 400
RAZEM
Pakiet 36
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Dren niskociśnieniowy przezroczysty, giętki złącznikami typu luer-lock męski i żeński z adapterem rotacyjnym ośrednicy powyżej 1,9 mm wytrzymujący ciś. Do 9 bar, dł. 120-150 cm |  | szt | 900
2 | Rampa średniociśnieniowa trójkranikowakranikowa, z łącznikiem typu luer lock żeńskim z jednej strony , z adapterem rotacyjnym i łącznikiem typu luer lock męskim do połączenia z cewnikiem |  | szt. | 300
3 | Dreny wysokociśnieniowe dł min110cm, przezroczyste, zaplatane, giętkie, żeńskie, z adapterem rotacyjnym odpowiednie do ciśnienia 84 bar/1200psi |  | szt | 800
4 | Zestaw osłon RTG na lampę i klawiaturę angiografu : 80x45cm - torebka ochronna z gumką na wzmacniacz; 2x 60x60cm torebka ochronna z gumką na klawiaturę i monitor, 85x90 torebka ochronna z gumką na osłonę RTG |  | szt | 1200
RAZEM
Pakiet 37
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Kopułka do monitorowania ciśnienia inwazyjnego z zintegrowanym systemem płuczącym oraz końcówkami męską i żeńską , kompatybilna z płytką systemu Logical podłączczoną do angiografu Philips ALLURA |  | szt | 200
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 38
Pakiet 38
MASA I FOLIA FANGO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Masa Fango N op po 12 kg |  | op | 10
2 | Folia Fango |  | szt | 4
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 39
Pakiet 39
Kaniule dożylne i kaniule "bezpieczne" , koreczki do kaniul
Lp. |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia | 22G, 24G 0,9 x 25 mm | szt | 5000
2 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmnie 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. | 20G 1,1 x 32-33 mm | szt | 15000
3 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. | 18G 1,3 x 45mm 1,3 x 32-33 mm | szt | 15000
4 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia. | 17G 1,5 x 45 mm | szt | 1500
5 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg | 22G 0,9 x 25 mm | szt | 400
6 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmnie 4 paski rtg | 20G 1,1 x 32-33mm | szt | 100
7 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmnie 4 paski rtg | 18G 1,3 x 45 mm 1,3 x 32-33 mm | szt | 100
8 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg | 17G 1,5 x 45 mm | szt | 300
9 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg | 16G 1,8 x 50 mm | szt | 200
10 | Kaniula dożylna z poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg | 14G 2,0 x 45-50mm | szt | 200
11 | Igły typu motylek z zakończeniem Luer w rozm. 0,5x13-20mm; 0,6x19-20mm; 0,8x19-20mm |  | szt | 100
12 | Koreczek do kaniul i strzykawek Luer-Lock |  | szt | 7000
13 | Koreczki do kaniul i strzykawek, dwustronne |  | szt | 80000
RAZEM
Uwaga warunek konieczny: wymagane 2 x na rok szkolenia z zakresu bezpiecznej kaniulacji żył obwodowych i płynoterapii dla 160 pielęgniarek zarejestrowane w OIPiP w Łodzi.
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 40-50
Pakiet 40
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Szczoteczki cytologiczne typu Cervex-Brush Combi, sterylne, umożliwiające jednoczesne pobranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji, posiadająca charakterystyczny wachlarzowaty układ włosków (półokrągłe w przekroju), giętkie, zaokrąglone, bez ostrych wypustek, z wydłużoną centralną częścią szczoteczki (w kształcie wydłuzonego bolca) (op po 100 sztuk) |  | op | 30
RAZEM
Pakiet 41
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Igła do karpuli op po 100 szt | 0.4 | op | 4
RAZEM
Pakiet 42
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Szczoteczki cytologiczne z końcówką typu prostego Cyto-Brush, sterylne, pakowane pojedyńczo (op po 100 sztuk) |  | op | 4
RAZEM
Pakiet 43
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Worek stomijny, do płytki, z odpływem umożliwiającym opróznienie bez koniecznosci odklejania go od skóry (+zapinka jednorazowa do odpływu na rzep), z zapięciem typu "klik" | 55-80mm | szt | 500
2 | płytka stomijna do przycięcia, wykonana z elastycznego, miekkiego materiału, kompatybilna z workami stomijnym, nieflizelinowa, strefa klejąca szersza niż 1,5cm |  | szt | 500
3 | płytka stomijna do stomii wklęsłej, do przycięcia, wykonana z elastycznego, miekkiego materiału, kompatybilna z workami stomijnym, nieflizelinowa, strefa klejąca szersza niż 1,5cm |  | szt | 100
4 | Worek stomijny, do płytki, do stomii wklęsłej, z odpływem umożliwiającym opróznienie bez koniecznosci odklejania go od skóry (+zapinka jednorazowa do odpływu na rzep), z zapięciem typu "klik" | 55-80mm | szt | 100
5 | Worek stomijny przezroczysty , do płytki, z odpływem umożliwiającym opróznienie bez koniecznosci odklejania go od skóry (+zapinka jednorazowa do odpływu na rzep), z zapięciem typu "klik" | 45-80mm | szt | 200
6 | pasta uszczelniająca płytkę stomijną |  | szt | 5
7 | preparat do zmywania pasty ze skóry pacjenta w sprayu |  | szt | 5
RAZEM
Pakiet 44
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Worek na wymiociny, wykonany z przezroczystego materiału, wyskalowany co 100ml, z uchwytem z tworzywa dopasowującym się do kształtu twarzy |  | szt | 1500
RAZEM
Pakiet 45
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Wzierniki Cusco, jednorazowe, z przezroczystego plastiku, pojedyńczo pakowane, sterylne | XS - M | szt | 4000
RAZEM
Pakiet 46
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Trójnik do ran mnogich |  | szt | 120
2 | Przewód ssący łączący dren ze zbiornikiem |  | szt | 350
3 | Zbiornik duży z filtrem i środkiem żelujacym | 800ml | szt | 350
4 | Dren silikonowy płaski | 10/200mm | szt | 350
RAZEM
Pakiet 47
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | worek do zbiórki moczu jedorazowego użytku, z pasem mocujacym na nogę, z drenem karbowanym, z mozliwościądopasowania długości worka na nodze, z zaworem zaciskowym, pakowane pojedyńczo, sterylne. | 500ml | szt | 50
2 | Worek urostomijny, z kranikiem oraz zatyczką zabezpieczającą przed przeciekaniem | 50mm | szt | 500
3 | Płytka nie flizelinowa do przycięcia, kompatybilna z workami urostomijnym | 50mm | szt | 200
RAZEM
Pakiet 48
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Igła do portów naczyniowych, zakrzywiona | 20-22 | szt | 400
2 | Igły z gładkimi płatkami posiadajace dren przedłużający z zaciskiem | 20-22 | szt | 200
3 | Igła bezpieczna z płytka mocującą posiadająca dren przedłużający z zaciskiem | 20-22 | szt | 200
RAZEM
pakiet 49
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku, zaopatrzone w nylonową szczotkę oraz w miękką gąbkę, zaopatrzone w szpatułkę do czyszczenia paznokci, suche, gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania |  | szt | 3000
RAZEM
Pakiet 50
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Igła ICARE |  | op. po 100 szt | 13
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 51-55
Pakiet 51
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub dla 20 pacjentów, skłądajacy się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer -lock x 25 zestaw. |  | szt | 900
2 | jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. 50-500ml x 60 szt. |  | szt | 3600
3 | zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1x sól) przeznaczony do stosowania max 12 godzin x 15 zest. |  | szt | 900
4 | jednorazowy łącznik o długosci 120 cm z jednokierunkowym zaworem na kazdym z końców linii ze złaczem luer-lock x 40 szt |  | szt | 4800
Elementy musza być kompatybilne ze strzykawką CT Expres i dopuszczone przez producenta.
Pakiet 52
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | przyrząd - pojemnik pojedyńczy do pobierania 450 ml krwi (do krwioupustów), sterylny, pakowany pojedyńczo | 450 ml | szt | 50
Pakiet 53
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producent/numer katalogowy
1 | PROKTOSKOP OPERCYJNY pakowany pojedyńczo, sterylny. Jednorazowy. Dla dorosłych. |  | szt | 6
Pakiet 54
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producent/numer katalogowy
1 | jednorazowy przyrząd do usuwania kleszczy działający na zasadzie pompki ssącej |  | szt | 15
Pakiet 55
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | zbiornik z filtrem i środkiem żelujacym w zestawie z przedłuzaczem łączącym zbiornik z portem | 400ml | szt | 15
2 | film do mocowania opatrunku z portem | 10 x 12 cm | szt | 5
RAZEM
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 56
Pakiet 56
Zestawy niskociśnieniowe do drenowania ran, drenaże bierne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Zbiornik z filtrem i środkiem żelującym w zestawie z przedłużaczem łączącym zbiornik z portem | Poj. 400ml | szt. | 50
2 | Port - transparentny film do mocowania opatrunku z portem 10x12 cm. | 10x12 cm | szt. | 50
RAZEM
Elementy muszą być kompatybilne z pojemnikiem firmy KIKGEL
ortopedia
……………………………………………………………………….
podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy

## 57-62
Pakiet 58
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Fartuch foliowy zakładany przez głowę, wiązany z tyłu, biały pak. po 100 szt |  | op. | 25
2 | Pokrowiec z włókniny służący jako zabezpieczenie kończyn podczas operacji. | 120 x 80 | szt. | 50
RAZEM
Pakiet 57
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta numer katalogowy
1 | Ustniki do spirometru MIKOR - LAB PNEUMO | 28x1x66 | szt | 2800
2 | Ustniki do spirometru Easy One | 22,2x1x60 | szt | 3000
3 | Ustniki do spirometrii Detospir |  | szt | 3500
4 | Papier do spirometrii Micro - Lab ( termoczuły) | 110x7 m rolka | op po 5 szt | 60 op.
5 | Papier do EKG Ascard B5 | 58mmx25 | rolki | 50
6 | SPIRETTE do spirometru EASY ONE |  | szt | 30
RAZEM
PAKIET 59
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Numer katalogowy producenta
1 | Zewnętrzny przetworniki ciśnienia do aparatu Helix |  | szt | 3
2 | Dreny do grawitacyjnego wypełniania 3 zewnętrznych przetworników ciśnienia |  | szt | 10
3 | Przewód pompy infuzyjnej do aparatu HELIX |  | szt | 10
4 | Cewnik 3 kanałowy do Cystometrii i profilometrii z filtrem artefektów. Średnica 8Fr, dł. 400 mm, dystans pomiędzy kanałem Pves a Inf i Pura - 60mm |  | szt | 40
5 | Cewnik Rektalny z balonem 2 kanałowy śr 9Fr, dł 400 mm wykonany z materiału PEBAX, balon 16x30 mm z PVC (bez latexu) |  | szt | 30
6 | Linia manometryczna dla kanału Pabd, dł. 150 mm, czerwone końcówki luer-lock |  | szt | 10
7 | Linia manometryczna dla kanału Pura, dł. 150 mm, żółte końcówki luer-lock |  | szt | 10
8 | Linia manometryczna dla kanału Pves, dł. 150 mm, niebieskie końcówki luer-lock |  | szt | 10
9 | Elektrody powierzchinowe do aparatu HELIX pakowane po 30 szt. Na blistrach po 3 szt. |  | opak. | 1
10 | Wymienna końcówka pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej do aparatu HELIX |  | szt | 20
Razem
Pakiet 60
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Dren w torze napływu do pompy histeroskopowej FLUID SAFE Z1420-39 op po 10 sztuk |  | op | 5
RAZEM
Pakiet 61 Dreny i zużywalny sprzęt laparoskopowy i artroskopowy do wieży STRYKER
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Ostrze do piły posuwisto-zwrotnej firmy Stryker dł. cięcia - 27 mm, grubość cięcia - 0,38 mm |  | szt. | 5
2 | Ostrze do piły posuwisto-zwrotnej firmy Stryker dł. cięcia - 27 mm, grubość cięcia - 0,635 mm |  | szt. | 5
3 | ostrze do piły oscylacyjnej firmy Stryker szerokosć 9mm, grubość 0,51mm, dł 25mm |  | szt. | 15
4 | Ostrze do piły oscylacyjnej firmy Stryker szer. cięcia - 7 mm, grubość cięcia - 0,38 mm, głębokość cięcia - 34,5 mm |  | szt. | 10
5 | Ostrze do piły oscylacyjnej firmy Stryker szer.- 5,5 mm, grubość - 0,33 mm, głębokość - 18 mm |  | szt. | 15
6 | Dren silikonowy w torze płukania do laparoskopii |  | szt. | 15
7 | Ostrze do piły oscylacyjnej firmy Stryker szer. cięcia - 9 mm, grubość cięcia - 0,38 mm, głębokość cięcia - 35 mm |  | szt. | 15
8 | Ostrze do piły oscylacyjnej firmy Stryker szer. cięcia - 9 mm, grubość cięcia - 0,38 mm, głębokość cięcia - 18,5 mm |  | szt. | 10
9 | Ostrze do piły oscylacyjnej firmy Stryker szer. cięcia - 9 mm, grubość cięcia - 0,38 mm, głębokość cięcia - 31 mm |  | szt. | 10
10 | Ostrze do Shavera firmy Stryker typ: Resector Cutter 3,5 mm |  | szt. | 10
11 | Ostrze do Shavera firmy Stryker typ: Aggressive Plus 3,5 mm |  | szt. | 120
12 | Ostrze do Shavera firmy Stryker typ: Aggressive Plus 4 mm |  | szt. | 120
13 | Ostrze do Shavera firmy Stryker typ: Tomcat Cutter 4 mm |  | szt. | 5
14 | Ostrze do Shavera firmy Stryker typ: Tomcat Cutter 5 mm |  | szt. | 3
15 | Frez do Shavera firmy Stryker typ: 12 Flute Barrel Bur 4 mm |  | szt. | 10
16 | ostrze do piły oscylacyjnej firmy Stryker szerokosć 9mm, grubość 0,38mm, dł 25mm |  | szt. | 20
17 | ostrze do piły oscylacyjnej firmy Stryker 18,5 mm x 9,0 mm |  | szt. | 5
18 | Jednorazowy dren w torze napływu z kasetą pasującą do pompy Flosteady |  | szt. | 200
RAZEM
Pakiet 62
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość ogółem netto | Wartość ogółem brutto | Nazwa producenta/numer katalogowy
1 | Dren do pompy perystaltycznej shavera Highsurg 30 dł. 2m średnica zewnetrzna 4 mm wyposazony w regulację przepływu,Dren wyposazony w klipsy mocujące go w pompie perystaltycznej, średnica części elastycznej(mocowanej w pompie) 8 mm bezlateksowy pakowany pojedynczo sterylny |  | szt | 400
RAZEM