Łódź, 22.11.2018 r.

- dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 
w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji   sprzętu medycznego nr 60/U/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1 pakiet 9

Aparaty Fabius Tiro są wyposażone w moduły do analizy gazów SCIO, a dwa z nich w Vamosy. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do wyceny ceny za przegląd analizatorów gazu? Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie 2 pakiet 9

Czy na przedmiotowych aparatach znajdują się parowniki firmy Drager? Jeżeli tak, czy Zamawiający wymaga również wyceny przeglądu parowników znajdujących się na przedmiotowych aparatach? Tak.

Pytanie 3 pakiet 9

Czy na aparatach fabius Tiro o numerach ARZL-0150, ARZL-0151 znajdują się również kardiomonitory firmy Drager?

Jeżeli tak czy Zamawiający wymaga również wyceny przeglądu monitorów znajdujących się na przedmiotowych aparatach? Tak.

dot. pakietu nr 7 – aparat do rozmrażania osocza

Prosimy o zmianę kategorii sprzętu z „B” na „A”.

Zamawiający, w rozdz. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.9 ppkt. o) zapisał, iż wymaga, aby usługi przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego były wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do konserwacji,  i napraw. Jedynie pracownik autoryzowanego serwisu, posiada wymagane kwalifikacje w stosunku do urządzenia w pakiecie nr 7. Ponad to czynności dokonywane przez pracownika autoryzowanego serwisu, gwarantują utrzymanie certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu. Tak wyrażamy zgodę. 
Proszę uwzględnić zmiany w złożonych ofertach.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec