Łódź, 06.11.2018 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów nr 42/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Do tabeli " Zapotrzebowanie odczynnikowe-biochemia"

Lp:3 TIBC

1 "Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu odczynnikowego dla testu UIBC ? Wartość parametru TIBC wyliczana jest automatycznie przez analizator wg algorytmu opartego na wynikach oznaczeń testu UIBC i żelazo.

Do zadysponowanej ilości badań przez Zamawiającego dla testu Żelazo dodana będzie ilość testów (zestwu odczynnikowego) równoważna dla zadysponowanej ilości badań dla testu TIBC."

TAK

Dot. SIWZ opis przedmiotu zamówienia warunki konieczne dotyczące analizatorów:

2 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora back up'owego wyprodukowanego w październiku 2012 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym i z pełną gwarancją bezpłatnego serwisu na cały okres trwania umowy?

ZGODNIE Z SIWZ

3 Prosimy o wykreślenie zapisu warunki konieczne dot. analizatorów pkt. 5

ZGODNIE Z SIWZ

4  Czy przez pojęcie "elektrody bezobsługowe" Zamawiający wymaga zastosowania elektrod (Na, K, Cl, Ref) nie wymagających uzupełniania płynów lub wymiany membran?

TAK

5 Czy przez zapis "Odczynniki gotowe do użycia lub przygotowywane automatycznie przez analizator Zamawiający  wymaga, aby reagenty wstawiane do analizatorów nie wymagały żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych np. rozpuszczania, przelewania, mieszania czy łączenia składników przez operatora?

TAK

6 Czy przez zapis "Odczynniki gotowe do użycia lub przygotowywane automatycznie przez analizator" Zamawiający wymaga, aby analizatory posiadały możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdzie hemolizat przygotowywany jest z krwii pełnej, automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. załącznik nr 4, wzór umowy, par. 7, pkt.9

- Czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis "W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego" na "W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego lub pokrycia kosztów wykonania badań w innej placówce"?

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. załącznik nr 4, wzór umowy, par. 7, pkt.10

- Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu wymianie podlegał uszkodzony podzespół, a nie cały aparat ?

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Wzór umowy

- Par. 1 ust. 2,  Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?

Uzasadnienie:

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

Czas realizacji umowy pozostaje bez zmian.

- Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie. Szacunek wykonano z należyta starannością na okres 48 miesięcy.

- Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Zgodnie z zapisami umowy.

- Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

TAK

- Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Par. 5 ust. 3 tiret 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Zgodnie z zapisami umowy.

- Par. 5 ust. 3 tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej dotyczącej aparatu była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Zgodnie z zapisami umowy.

- Par. 5 ust. 3 tiret 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.?

Zgodnie z zapisami umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

- Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Zgodnie z zapisami umowy.

- Par. 7 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,nieodpłatnie’’ na ,,w ramach czynszu dzierżawnego?

Zgodnie z SIWZ.

- Par. 7 ust. 8-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

TAK

- Par. 7 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia na: "W przypadku zwłoki w naprawie ponad termin określony w Par. 7 ust. 8 Wykonawca poniesie koszty związane z transportem i wykonaniem badań przez inną jednostkę na zlecenie Zamawiającego?

ZGODNIE Z SIWZ

Dot. Umowa powierzenia

- Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "bez uprzedniego zawiadomienia"?

Zapisy nie ulegają zmianie.

- Par. 11 ust. 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Tak wyrażamy zgodę.

- SIWZ pkt. 3.1 „Wykonawca jest zobowiązany” tiret 4 . Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów z §5 ust 6  na  „ wykonawca pokryje różnice kosztów związanych ..” ?

Zgodnie z SIWZ

- SIWZ pkt 9. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę aby metodyki , instrukcje, oświadczenie producenta odczynników i analizatora oraz opis sposobu postępowania w sytuacji wykonania badań w innej placówce były dostarczone na wezwanie od Wykonawcy  którego oferta zostanie najwyżej oceniona ?

Zgodnie z SIWZ

- Załącznik nr 8 – czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów tj. dopisanie:

  - Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia stosownie do zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679).

  - Posiadamy aktualne dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) i na żądanie Zamawiającego, w każdej chwili udostępnimy w/w dokumenty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania – dla produktów które tego wymagają ?

Uzasadnienie : Uzasadnienie: nie wszystkie zaoferowane produkty podlegają zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne – np. akcesoria,  materiały zużywalne.

Załącznik pozostaje bez zmian. Dotyczy on produktów które tego wymagają.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów : Analizator główny o wydajności 400 testów fotometrycznych oraz analizator pomocniczy także o wydajności 400 testów fotometrycznych. Każdy z analizatorów wyposażony jest w przystawkę jonoselektywną o wydajności 400 testów/ godzinę.

Zgodnie z SIWZ

- Ze względu na dużą liczbę oznaczanych elektrolitów w Laboratorium Zamawiającego prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby wydajność modułów ISE każdego analizatorów była nie mniejsza niż 300 oznaczeń/h?

Zgodnie z SIWZ

- Czy w związku z dużą liczbą wykonywanych oznaczeń elektrolitów – Na, K i Cl Zamawiający wymaga, aby moduł ISE do oznaczania elektrolitów posiadał możliwość wymiany pojedynczych elektrod stosownie do ich rzeczywistego zużycia?

Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadania elektrod bezobsługowych oznacza, że przystawka ISE powinna być wyposażona w elektrody jonoselektywne – sodową, potasową, chlorkowa i referencyjną, które do swojej pracy wymagają jedynie kalibracji nie częściej niż raz na 24 godziny, okresowej wymiany i okresowych procedur konserwacyjnych.

Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o potwierdzenie, że analizator wykonujący oznaczenia w surowicy, osoczu, moczu i innych płynach o lepkości mieszczącej się w zakresie lepkości surowicy spełnia wymagania Zamawiającego odnośnie możliwości wykonywania badań.

Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga  zaoferowania analizatorów będących spójnym systemem analitycznym, w których przynajmniej 90 % z oferowanych odczynników jest  produkowana przez producenta analizatora i przeznaczone do użycia na oferowanym analizatorze.

Zgodnie z SIWZ

- Czy w związku z wymogiem „Dostawianie próbek pacjentów bez przerywania ciągłości pracy” Zamawiający wymaga, aby oferowane analizatory wyposażone były w automatyczne podajniki próbek, w którym próbki pierwotne oraz wtórne wstawiania są na pokład w dedykowanych do aparatu statywach w dowolnym momencie pracy analizatora.

Zgodnie z SIWZ

- Czy w związku z wymogiem, aby oferowane analizatory w ciągu całego okresu umowy wyposażone były w stacje uzdatniania wody z materiałami eksploatacyjnymi, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania w oferowanych analizatorach technologii mytych kuwet reakcyjnych wielokrotnego użytku charakteryzujących się wysoką jakością, trwałością i gwarancją stosowania przez cały okres umowy? Zastosowanie powyższej technologii gwarantuje wysoką jakość uzyskanych wyników co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianów międzylaboratoryjnych i krajowych (program prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej) oraz zwalnia Zamawiającego z konieczności zakupu i wymiany kuwet reakcyjnych.

Zgodnie z SIWZ

- Czy ze względu na następujące zapisy SIWZ Zamawiającego: „Praca w trybie CITO bez przerywania ciągłości pracy ” oraz „System chłodzenia odczynników” Zamawiający wymaga aby oferowane analizatory wyposażone były w dodatkową chłodzoną karuzelę na kalibratory, kontrole i próbki cito odizolowaną od dostępu światła z możliwością wstawienia minimum 20 próbek identyfikowanych za pomocą kodów kreskowych?

Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby kontrola bloku reakcyjnego była bezobsługowa i odbywała się bez użycia jakiegokolwiek płynu (olej, woda) wymienianego okresowo i była oparta na termostatowaniu powietrzem?

Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Nie wyrażamy zgody

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur instalacyjnych i konserwacyjnych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Nie wyrażamy zgody

- Prosimy o potwierdzenie, że analizator podstawowy i pomocniczy powinny być  w pełni kompatybilne systemowo i odczynnikowo pracując w oparciu o te same zestawy odczynnikowe, kalibratory, kontrole i materiały zużywalne.

Zgodnie z SIWZ

- W celu dokładnej kalkulacji oferty prosimy o podanie harmonogramu kontroli poszczególnych analitów na każdym z analizatorów. Prosimy o określenie ile poziomów kontroli i ile razy w tygodniu Zamawiający będzie wykonywał dla poszczególnych analitów.

Zgodnie z SIWZ

- Prosimy o wskazanie które z badań wyszczególnione w Zapotrzebowaniu Odczynnikowym  będą wykonywane w moczu ? Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie dedykowanej kontroli jakości do badań w moczu? Jeśli tak, to prosimy o podanie harmonogramu kontroli jakości do badań wykonywanych w moczu?

Codziennie : glukoza, białko, amylaza.

Średnio 1x w tygodniu: jonogram, kreatynina , wapń, fosfor.

Średnio 1x w miesiącu: mocznik, magnez, kwas moczowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 odczynników, wymagających połączenia dwóch części składowych przed ich wstawieniem do rotora odczynnikowego?

Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika UIBC zamiast TIBC w pozycji nr 3  Zapotrzebowania Odczynnikowego.

Tak wyrażamy zgodę.

- W związku z wymogiem Zamawiającego: „W przypadku awarii 2 analizatorów w okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca poniesie koszty związane z transportem i wykonaniem badań przez inną jednostkę przy użyciu analizatorów tej samej klasy lub wyższej, na zlecenie Zamawiającego” Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wykonywania badań w instytucji o podobnym standardzie z zapewnieniem oceny jakości badań, prosimy o potwierdzenie, że badania te mają być wykonane na sprzęcie identycznym z oferowanym, w placówce pracującej całodobowo na terenie miasta Łodzi (minimum 2 placówki) ?

Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający  wyrazi zgodę aby materiały eksploatacyjne ( filtry itp.)  do zaoferowanych stacji uzdatniania wody były dostarczone sukcesywnie w miarę zapotrzebowania do Zamawiającego w ramach obsługi serwisowej stacji wody i nie zostały tym samym wyspecyfikowane w ofercie cenowej. Koszty tych materiałów eksploatacyjnych będą po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z SIWZ

- W związku z wymogiem podłączenia zaoferowanych analizatorów do systemu komputerowego obsługującego laboratorium prosimy o informacje jaki system Zamawiający posiada.

Centrum firmy Marcel

Pytania do umowy :

- §4 ust.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

Zgodnie z SIWZ

- §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

Zgodnie z SIWZ

- §5 ust. 3 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,5%?

- §5 ust. 3 tiret 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,5%?

- §5 ust. 3 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy ?

27-29 Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

- §7 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na „Czas oczekiwania na naprawę wynosi maksymalnie 24 godziny w dni robocze .”?

- §7 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na „W przypadku naprawy dłuższej niż 72 godziny w dni robocze Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego.”?

30-31 Tak godziny w dni robocze.

- §9 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Zmianę producenta lub zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA