Łódź,  08.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora i myjki     – nr sprawy 50/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 2 - Dotyczy Załącznik nr 2b, Warunki Gwarancji i Serwis pogwarancyjny, pkt.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 24 godzin (w dni robocze)  od dnia zgłoszenia awarii urządzenia” na „Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 72 godzin (w dni robocze)  od dnia zgłoszenia awarii urządzenia”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę.

Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 2 - Dotyczy Załącznik nr 2b, Warunki Gwarancji i Serwis pogwarancyjny, pkt.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie minimum 12 m-cy od daty zainstalowania” na „Okres gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie minimum 6 m-cy od daty zainstalowania”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę.

Pytanie 3 - dotyczy pakietu nr 2 - Dotyczy Załącznik nr 2b, Warunki Gwarancji i Serwis pogwarancyjny, pkt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „Gwarancja przedłużana jest każdorazowo o ilość dni przestoju bez względu na długość przestoju” na „Gwarancja przedłużana jest każdorazowo o ilość dni przestoju bez względu na długość przestoju. Zapis nie ma zastosowania w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego umożliwiającego kontynuację pracy?

Odpowiedź: Jeżeli wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy to zamawiający nie będzie korzystał z uprawnień w zakresie przedłużania gwarancji .

Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 2 - Dotyczy Załącznik nr 2b, Warunki Gwarancji i Serwis pogwarancyjny, pkt.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami w okresie gwarancji ponosi wykonawca” na „Transport, koszty transportu i dostawy związane z naprawami gwarancyjnymi w okresie gwarancji ponosi wykonawca”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę.

Pytanie 5 - dotyczy pakietu nr 2 -Dotyczy Załącznik nr 2b, Warunki Gwarancji i Serwis pogwarancyjny, pkt.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji” na „Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego – nie mniej niż 8 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę.

Pytanie 6 -  dotyczy pakietu nr 2 Dotyczy Załącznik nr 2b, Warunki Gwarancji i Serwis pogwarancyjny, pkt.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu „Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji – nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji” na „Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji – nie mniej niż 8 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę.

Pytanie 7  - Dotyczy Załącznik nr 2 pakiet 2,

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie na bazie jakich środków (aldehyd glutarowy lub kwas nadoctowy) ma być oparty proces mycia i dezynfekcji oferowanego urządzenia?

Odpowiedź: Proces mycia i dezynfekcji ma być oparty na bazie kwasu nadocotowego.

Pytanie 8  - Dotyczy Załącznik nr 2 pakiet 2, pkt.11

Czy pod zapisem „Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów nie dłuższy niż 20 minut”  Zamawiający miał na myśli łączny czas kontaktu etapów procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak, ma to być łączny czas kontaktu etapów procesu mycia i dezynfekcji.

Pytanie 9 - Dotyczy Załącznik nr 2 pakiet 2, pkt.11

Czy Zamawiający dopuści myjnię z programem mycia podstawowym w czasie około 30 min. ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie nr 10 dotyczące zapisów SIWZ i umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 4 tygodnie o dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczące  zapisów SIWZ pkt. 14.8: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy wzór umowy powinien zostać dołączony  do oferty?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 12 dotyczące  zapisów SIWZ pkt. 9.3: Czy dokumenty o których mowa w pkt. 9.3 Wykonawca  składa  dopiero na wezwanie Zamawiającego w przypadku gdy oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza?

Odpowiedź: W/w dokumenty Wykonawca składa wraz z ofertą.

Pytanie nr 4 dotyczące warunków gwarancji (załącznik 2b)  pkt. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres dostępności do części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczące pakietu 2 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 12 podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w  projekcie umowy.

Pytanie nr 6 dotyczące pakietu 2 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 12 podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w  projekcie umowy.

Pytanie nr 7 dotyczące pakietu 2 oraz zapisów umowy paragraf 4 ustęp 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na:

„W przypadku trzykrotnego wystąpienia usterki gwarancyjnej tego samego elementu/podzespołu Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do wymiany danego elementu lub podzespołu na nowy”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany  elementu  po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w  projekcie umowy.

Pytanie nr 8 dotyczące zapisów umowy paragraf 6  ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary umownej do 0,5 % ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w  projekcie umowy.

Pytanie nr 9 dotyczące zapisów umowy paragraf 6  ustęp 2: Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego/ modułu zastępczego, który zapewni ciągłość pracy pracowni?

W przypadku zgody prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na w/w propozycję. W załączeniu poprawiony projekt umowy.

Pytanie nr 10 dotyczące zapisów umowy paragraf 6  ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne liczone  od  terminu naliczanego w dniach (nie w godzinach) ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w  projekcie umowy.

Pytanie nr 11 dotyczące zapisów umowy paragraf 6  ustęp 3, 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary do 20% ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami w  projekcie umowy.

Pytanie nr 12 dotyczące pakietu 2 oraz zapisów SIWZ pkt. 9.3.1, zapisów umowy paragraf 2 ustęp 3

podpunkt 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  w części 2  wyposażenia (np. czytnik, licencja), które  nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23%  i tym samym  zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o którym mowa w umowie paragraf 2 ustęp 3?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13 dotyczące zapisów umowy oraz warunków gwarancji (załącznik nr 2 b do SIWZ) pkt. 12: Celem doprecyzowania zapisów pkt.12 prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „gwarancja sprzedaży części zamiennych …” Zamawiający oczekuje sprzedaży części zamiennych wraz z wykonaniem usługi wykonania wymiany części?

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie odpowiada, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.