Łódź,  12.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę procesora tkankowego i  mikrotomu  – nr sprawy 53/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia o wymiarach 480 x 610 x 350 mm (szerokość X głębokość X wysokość)?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia nie wyposażonego w mikroskop stereoskopowy?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.