Łódź,  09.11.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i przyrządów medycznych    – nr sprawy 51/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Pytanie 1:

Dotyczy punktu 6.B „Technologia obrazowania” załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z czasami procesu skanowania o wartościach kręgosłup AP - 10s, szyjka kości udowej 10 s , całe ciało i skład ciała 272s (4;32s).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z czasami procesu skanowania o wartościach kręgosłup AP - 10s, szyjka kości udowej 10 s , całe ciało i skład ciała 272s (4;32s).

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21.12.2018.

W przypadku ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert, następnie biorąc pod uwagę termin ogłoszenia wyniku postępowania, a co za tym idzie wyznaczony przez Zamawiającego termin podpisania umowy, określony przez Zamawiającego termin jest niewystarczający.

Należy wziąć pod uwagę, że densytometr rentgenowski produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty  i podpisaniu umowy, a więc termin ten jest niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji przynajmniej do 21.12.2018r.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie dni roboczych  tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w wymaganym czasie reakcji serwisu i napraw.

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź: Zamawiający będzie uwzględniał dni robocze tj. od pn- pt (z wyłączeniem dni ustawowo od pracy).

Pytanie 4:

Dotyczy  pkt .3 Zał. Nr 2b „Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny”

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii do 48 godzin (w dni robocze od dnia zgłoszenia awarii urządzenia.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 5:

Dotyczy  pkt .9 Zał. Nr 2b „Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny”

W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego).

Wyjaśniamy, że zapewnienie sprzętu zastępczego, w przypadku densytometru – urządzenia rentgenodiagnostycznego , montowanego na stałe do podłoża jest niemożliwe.

Najpierw należy zdemontować uszkodzony densytometr, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego aparatu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Uruchomienie aparatu zastępczego jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego /Użytkownika pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie tego aparatu, co wiążę się z długim okresem oczekiwania, wynoszącym realnie 1 miesiąc, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku densytometru.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 6:

dotyczy ust.11§ 4 projektu Umowy

Rozumiemy, że Zamawiający ma na myśli czas reakcji serwisu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 7:

Dotyczy  ust.12a) i b)§ 4 projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych (bez sprowadzania części) i do 7 dni roboczych (z koniecznością sprowadzania części zamiennych z zagranicy) liczonych od momentu zgłoszenia awarii.

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowany termin.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 8:

W nawiązaniu do ust.1 § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto umowy (za każdy dzień opóźnienia w dostawie, instalacji i eksploatacji przedmiotu umowy)

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 9:

W nawiązaniu do ust.2 § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto umowy (za każdą godzinę w przypadku opóźnienia w naprawie).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 10:

W nawiązaniu do ust.3 i 4 § 6 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie  kar umownych do wysokości  15% wynagrodzenia brutto umowy.

Kara określona przez Zamawiającego, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, jest bardzo wysoka. Należy podkreślić, iż kara powinna mieć charakter wyłącznie dyscyplinujący, motywować wykonawcę do wywiązywania się z warunków umowy, a nie prowadzić do osiągnięcia korzyści materialnych przez drugą stronę.

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby i obniżenie kary przynajmniej do wysokości 15% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 11:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 12:

W związku z tym, że serwis pogwarancyjny jest świadczony odpłatnie na podstawie odrębnej umowy serwisowej  i warunkach zaakceptowanych przez obie Strony, zwracamy się z prośbą o dodanie do słowa „odpłatny”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 13:

dotyczy pkt.15.3 SIWZ

Rozumiemy, że zaistniała omyłka i powinno być:

„Przetarg nieograniczony- Dostawa urządzeń i przyrządów medycznych ” –OFERTA

Odpowiedź: Tak

Pytanie 14:

Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ

W związku z tym, że wyroby niemedyczne objęte są 23% podatkiem VAT, czy oferent może dodać do formularza cenowego dodatkową pozycję?

Odpowiedź: Tak