Łódź,  27.12.2018r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i płynów infuzyjnych na potrzeby pracowni cytostatycznej    – nr sprawy 64/D/18

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pakiet nr 1.

Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS zgodnych z wymogami normy EN 13795 (1-3).

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby komplety chirurgiczne były sklasyfikowane jako odzież ochronna przed czynnikami chem typu 3.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wyłączenie tej  pozycji do odrębnego pakietu i utworzenia z niej nowego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy możliwość zaoferowania niejałowych kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS zgodnych z wymogami normy EN 13795 (1-3), jednocześnie Zamawiający odstąpuje od wymogu, aby komplety chirurgiczne były sklasyfikowane jako odzież ochronna przed czynnikami chem typu 3.

WZÓR UMOWY:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:

§ 5.

d/ 	w przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania umowy w trybie par. 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% od niezrealizowanej części umowy.

§ 5.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą   kary umowne:

a/	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%  wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie po terminie określonym w zamówieniu od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości  wadliwej pozycji zamówienia za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwego towaru po terminie określonym w par. 4 ust.4,

c/ w przypadku jednodniowej zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający może zakupić dany asortyment u innego dostawcy (zakup interwencyjny), a różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy, obciąży Wykonawcę;

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmiany w projekcie umowy.