Łódź, 25.01.2019 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów na potrzeby sterylizacji: testów, opakowań, plazmy nr 2/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy Pakietu I:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 9 - 22) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

- Czy Zamawiający w poz. 17 i 21 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o szerokości 35 cm lub 40 cm zamiast 38 cm? Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 18 i 19 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 40 cm x 200 m? Zgodnie ze specyfikacją.

- Czy Zamawiający w poz. 22 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o rozmiarze 40 cm x 8 cm x 100 m? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy umowy

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 7 poprzez nadanie mu brzmienia:

„Wykonawca dla jednego zamówienia określonego w § 4 ust 1 wystawi jedną fakturę obejmującą całe zamówienie. Wykonawca ma prawo do wystawienia odrębnej faktury w ramach danego zamówienia jednostkowego w przypadku gdy przedmiotem zamówienia będą produkty zawierające w swoim składzie alkohol, co wynika z konieczności posłużenia się przewoźnikiem spełniającym wymogi w zakresie zachowania szczególnych warunków przewozu takich produktów”.

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 5 ust. 3 poprzez nadanie mu brzmienia:

„Strony ustalają, iż w przypadku:

- zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca –

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości

brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu.”

- Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 6 ust. 2 lit. A użytego określenia „z opóźnieniem” określeniem „ze zwłoką”?

- Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 8 ust. 2 tiret pierwsze poprzez nadanie mu brzmienia:

„zmiany ceny jednostkowej brutto towaru spowodowanej zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT”

Ad. umowy

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA