Łódź, 08.02.2019 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 4/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm". Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pakiet 1, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe dostępne w rozmiarach CH 16 – CH 24? Tak dopuszczamy CH-24.

Pakiet 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty do drenów 7 – 12mm? Tak dopuszczamy.

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści łącznik prosty karbowany typu „martwa przestrzeń” o dł. 15cm z łącznikiem kątowym wyposażonym w port do odsysania i bronchoskopii, z uniwersalnymi połączeniami 22M/15F - 15M? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, szczególnie zapisu: „Rozmiar 8-14mm”. Zgodnie z SIWZ chodzi o łącznik do drenów, a nie do rurki intubacyjnej.

Pakiet 3, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, o standardowym rozstawie kaniul części donosowej? Tak dopuszczamy.

Pakiet 14, pozycje 1 - 2

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanych wielkości opakowań strzykawek.

W przypadku oczekiwanych innych wielkości niż a’100 szt. dla poz. 1 oraz a’50 szt. dla poz. 2, prosimy o dopuszczenie ww. wielkości opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości. Tak dopuszczamy.

Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści miski nerkowate o pojemności całkowitej 900ml, użytkowej 300ml? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający w pakiece 6 poz. 1 dopuszcza:

- worek do zbiórki moczu niesterylny pojemność 0,5l dlugość drenu 50cm Tak dopuszczamy.

- worek na mocz jednorazowy, sterylny, pojemność 2000ml, z zastawką antyzwrotną, z portem do pobierania próbek, bez plastikowego kołnierza, worek do ncnej zbiórki moczi do zawieszenia przy łóżku

Tak dopuszczamy worek na mocz jednorazowy, sterylny, pojemność 2000ml, z zastawką antyzwrotną, z portem do pobierania próbek, bez plastikowego kołnierza, worek do ncnej zbiórki moczi do zawieszenia przy łóżku.

Pakiet 12

Poz. 3:

Prosimy o podanie w jakiej technologii ma pracować czujnik – Nellcor czy Masimo? Nellcor.

Poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m oraz o określenie wielkości zapotrzebowania. Zgodnie z SIWZ, 2 sztuki.

Poz. 7:

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m oraz o określenie wielkości zapotrzebowania. Zgodnie z SIWZ, 2 sztuki.

Poz. 8 i 9:

Prosimy o wydzielenie poz. 8 i 9 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pakiet 12 pozycja 4:

Prosimy o podanie ile sztuk przewodu pośredniego SpO2  3 m Zamawiający oczekuje? 2 sztuki.

Pakiet 12 pozycja 7:

Prosimy o podanie ile sztuk drenu łączącego NIPC 3 m Zamawiający oczekuje? 2 sztuki.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprze-dawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.  Tak dopuszczamy.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Wę-grzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury ra-zem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wy-bór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości? Tak dopuszczamy wysłanie faktury osobno.

(pakiet nr 11) Czy Zamawiający dopuści mikrostrzałki w opakowaniu po 6 szt.? Tak dopuszczamy.

Dotyczy: Pakiet 2

poz. 1-10 Czy Zamawiający dopuści  pojemniki wykonane z PP? Pozostałe parametry bez zmian. Tak dopuszczamy.

poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 10 litrów? Tak dopuszczamy.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5  pakietu nr 5 cewnik rektalny 9FR o aktywnej długości 35 cm? Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 , 5  z pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet? Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pytanie 1 Pakiet 12 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu. 2606495

Pytanie 2 Pakiet 12 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu. 2606493

Pytanie 3 Pakiet 12 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika. +662764

Pytanie 4 Pakiet 12 Pozycja 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o zakończenie typu klips czy silikon . Zakończenie typu klips.

Pytanie 5 Pakiet 12 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniej ceny asortymentu, prosimy Zamawiającego o informacje o ilości zamawianych przewodów. 2 sztuki.

Pytanie 6 Pakiet 12 Pozycja 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF przewodu. Ms 20979

Pytanie 7 Pakiet 12 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu o długości 2,4 metra ? Tak dopuszczamy.

Pytanie 8 Pakiet 12 Pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF drenu. 2601195

Pytanie 9 Pakiet 12 Pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniej ceny asortymentu, prosimy Zamawiającego o informacje o ilości zamawianych drenów. 2 sztuki

Pytanie 10 Pakiet 12 Pozycja 8 i 9

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 12 wydzieli pozycje: 8 i 9 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? Tak.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA