Łódź, 11.02.2019 r.

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku nr 4/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 ust. 3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto, VAT jest należnością publicznoprawną, którą Wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 2

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Ilości podanie w SIWZ są oszacowane z należyta starannością.

Pytanie nr 4

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 5

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 6

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §5, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..” Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności” Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 9

Pakiet 2

Pragniemy podkreślić iż w przypadku postępowania z roku 2018 o nr 38/D/18 do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta w zakresie pakietu nr 14 który jest powtórzony w aktualnym prowadzonym postępowaniu nr 4/D/19 pakiet 2. Według naszej wiedzy brak dopuszczenia przez Zamawiającego oferowanego przez nas asortymentu (pojemniki) skutkować może tym iż, ponownie nie wpłynie żadna oferta. Aktualny opis zamówienia ogranicza krąg wykonawców którzy będą w stanie złożyć ważną ofertę. W związku z tym aby uniknąć ryzyka ponownego braku rozstrzygnięcia pakietu prosimy Zamawiającego o wyrażenia zgody na dopuszczenie w pakiecie 2, w pozycjach 1-10 pojemników delikatnie zwężających się ku dołowi. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 2

Prosimy o wyrażenie zgody w poz. 1-10 na pojemniki do transportu materiału operacyjnego do badań histopatologicznych wykonanych z polipropylenu (PP), zamiast polistyrenu (PS). Tak wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 11

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie w poz. 5-10 pojemników CHIR o sztywnych ściankach z nieprzezroczystego PP. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 12

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika o pojemności 1200 ml. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 13

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie w poz. 9 pojemnika o poj. 10,6 L Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 14

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie w poz. 10 pojemnika o poj. 5600 ml. Tak dopuszczamy.

Pytanie nr 15

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwane etykietą) lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia "W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii" wymaga się aby "materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożlwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany". Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: "Pozostały po wykonaniu bloczków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi." Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie  w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się  w przypadku zwyklej etykietki papierowej z drukarki  ( takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są "procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytomoetrii przepływowej i postepowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020" w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub  nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.  Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pakiet 2

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego. Zamawiający nie wymaga dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Pytanie 1 dot. pakietu nr 3 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos, miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, do zakładania z tyłu głowy, długość 5 m, mikrobiologicznie czysty. Tak dopuszczamy.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 3 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu przez nos ,miękkie końcówki o gładkich zakończeniach, do zakładania z tyłu głowy, długość 2,1 m, mikrobiologicznie czysty Tak dopuszczamy.

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ - wzór umowy

Pytanie 1, dotyczy §5 pkt. 3

Prosimy o zmianę kar umownych na następujące:

Strony ustalają, iż w przypadku:

- opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

Zapisy umowy nie ulegają zmianie.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi
                                                                                                        dr n. med. Robert Starzec, MBA