Łódź, 06 marca 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy implantów, śrub, gwoździ, płytek ortopedycznych. Numer sprawy: 6/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu nr 8

Czy w Pakiecie 8 Zamawiający dopuści grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego  z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu  płytkowego),gwarantujący odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi  oraz ponad 9-ciokrotną koncentrację płytek krwi, potwierdzoną katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 30ml, 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP

- 1 strzykawka pobraniowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 30ml

- 1 strzykawka transportowa 10ml

- igła 18

- 30 ml ACD-A

- zestaw do pobrania krwi

Bez zachowania dotychczasowych wymagań?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy wyżej opisany system grawitacyjny.