Łódź, 24 kwietnia 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów   - numer sprawy: 12/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania analizatorów i odczynników pochodzących od tego samego producenta Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o ich kompatybilności. Wymaganie przedłożenia oświadczenia jest zasadne w przypadku zaoferowania aparatów i odczynników od różnych producentów, natomiast jeśli pochodzą od jednego producenta ich kompatybilność jest oczywista.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy systemu informatycznego na jakim pracuje laboratorium?

Odpowiedź: System Centrum firmy Marcel.

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie złożenia z ofertą instrukcji analizatorów na płycie CD. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o wyrażenie zgody na podpisanie zbindowanej instrukcji tylko na pierwszej stronie.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na złożenie z ofertą instrukcji analizatorów na płycie CD.

- Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu wymaganych mieszadeł hematologicznych. W związku z niemożnością znalezienia oferty na mieszadło o wymaganych parametrach prosimy o podanie nazwy modelu oraz producenta. Prosimy o uznanie za równoważne zaoferowanie dwóch mieszadeł hematologicznych rolkowych.

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o mieszadło hematologiczne typu PROLAB ML-100.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA