**Załącznik nr 3A**

**Pakiet nr 20**

Analizator automatyczny do ciągłego monitorowania próbek krwi z jednoczesną sygnalizacją stanu próbek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru/funkcji | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry  oferowane |
| 1. | Nazwa, typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Analizator automatyczny do ciągłego monitorowania płytek krwi z jednoczesną sygnalizacją stanu próbek | Tak |  |
| 4. | Aparat posiada Deklarację Zgodności CE oraz wszelkie certyfikaty wymagane na rynku polskim | Tak |  |
| 5. | Analizator fabrycznie nowy | Tak, podać  rok produkcji |  |
| 6. | Około 70 miejsc pomiarowych | Tak, podać ilość |  |
| 7. | Wprowadzanie danych przez czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9. | Preferowane oprogramowanie w języku polskim | Tak/Nie |  |
| 10. | Urządzenie powinno być dodatkowo wyposażone w drukarkę laserową oraz zasilacz bezprzerwowy (UPS) podtrzymujący napięcie przez minimum 30 minut. | Tak |  |
| 11. | Podłoża z datą ważności min. 6 miesięcy, podłoża pediatryczne – 6 miesięcy | Tak, podać |  |
| 12. | Jeżeli wykonawca oferuje podłoża wymagające suplementacji do płynów ustrojowych, wówczas wycenia dodatkowo suplement zwalidowany do użytku w ilości zabezpieczającej termin ważności suplementu w okresie trwania umowy (jeżeli suplementem jest krew, to 1 fiolka na 1 suplementację) | Tak/Nie |  |
| 13. | Sygnalizowanie próbki dodatniej również w przypadku pominięcia identyfikacji próbki przez operatora | Tak |  |
| 14. | Wszystkie zaoferowane pozycje od jednego producenta | Tak |  |
| 15. | Podłoża konfekcjonowane po około 50 sztuk | Tak, podać |  |
| 16. | Dwustronne końcówki do przesiewania pozytywnych hodowli zabezpieczające operatora przed zakłuciem | Tak |  |
| 17. | Pełna kompatybilność odczynników i sprzętu | Tak |  |
| 18. | Serwis analizatora świadczony przez autoryzowany serwis producenta w czasie trwania umowy. | Tak, podać |  |
| 19. | Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 20. | Wraz z analizatorem należy dostarczyć zestaw startowy, zawierający odczynniki, materiały pomocnicze, eksploatacyjne itp. niezbędne dla uruchomienia aparatu i przeprowadzenia szkolenia personelu. | Tak |  |

…………………………………..

Podpis Wykonawcy