Łódź, 21 maja  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników mikrobiologicznych oraz barwników   - numer sprawy: 17/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 7 od Wykonawców.

Dotyczy pakietu nr 20: Czy Zamawiający wymaga aparatu o ilości miejsc pomiarowych minimum 70?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 20: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie aparatu w języku angielskim opierające się na ikonach graficznych?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu nr 20: Czy Zamawiający dopuści UPS służący, podczas przerwania zasilania, do bezpiecznego zamknięcia oprogramowania oraz po przywróceniu zasilania – do odzyskania wszystkich danych? W przypadku zaoferowania systemu w którym, jeśli przerwa w zasilaniu wynosi 30 minut, nie jest wymagane przesiewanie materiału - utrata zasilania na 30 minut nie wiąże się z konsekwencjami ponawiania analizy.

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia producenta.

Dotyczy Załącznika nr 3 do pakietu nr 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w kolumnie ‘Producent’ numeru katalogowego oferowanych produktów?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu nr 20, ‘termin dostawy’: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z projektem umowy

Dotyczy Projektu umowy, §7 ust.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin oczekiwania na naprawę wynosił maksymalnie 24h w dni robocze?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy wymaganych dokumentów (pakiet 20): Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jakich dokładnie dokumentów Zamawiający żąda wraz ze składaną ofertą – w punkcie 9.3 SIWZ Zamawiający wymienia dokumenty, do których złożenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona– wśród nich znajduje się oświadczenie producenta odczynników i analizatora o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu oraz Załącznika nr 3a, dokumenty te są wymienione również w punkcie 9.7, gdzie Zamawiający wymienia dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami nr 1.