Łódź, 21 maja  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników mikrobiologicznych oraz barwników   - numer sprawy: 17/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- Pakiet 1. Czy Zamawiający mając na uwadze wysoką jakość w procesie diagnostycznym, wymaga aby wszystkie podłoża gotowe na płytkach posiadały pozytywną opinię KORLD potwierdzająca powyższe wymaganie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2. Czy Zamawiający mając na uwadze wysoką jakość w procesie diagnostycznym, wymaga aby wszystkie podłoża gotowe na płytkach posiadały pozytywną opinię KORLD potwierdzająca powyższe wymaganie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 5 - Pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga szybkiego test aglutynacyjnego do identyfikacji szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z podłoża hodowlanego- wykrywający koagulazę, białko A, polisacharydy z otoczek MRSA?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 8 - Pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga testu:

-Szybki test  immunochromatograficznym (do 15 minut) wykrywający jednocześnie antygen-dehydrogenazę glutaminianową (GDH) oraz toksyny A i B C.difficile,

-poziom wykrywalności dehydrogenazy glutaminianowej na poziomie 0,39 ng/ml,

-poziom wykrywalności  toksyny A min 0,5 ng/ml,

-poziom wykrywalności toksyny B min.0,79 ng/ml,

-test rozróżnia toksyny A i B (osobne linie na pasku testowym)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 9 - Krążki antybiotykowe. Czy Zamawiający mając na uwadze wysoką jakość w procesie diagnostycznym, wymaga aby wszystkie krążki antybiotykowe posiadały pozytywną opinię KORLD potwierdzająca powyższe wymaganie? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. - Pakiet 10 - Paski MIC. Czy Zamawiający mając na uwadze wysoką jakość w procesie diagnostycznym, wymaga aby wszystkie paski MIC posiadały pozytywną opinię KORLD potwierdzająca powyższe wymaganie? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. - Pakiet 11. Czy Zamawiający wymaga kompletnego zestawu pod jednym numerem katalogowym (test wraz z bulionem) do wykonania pełnego oznaczenia? Odpowiedź: Oferent powinien ująć wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania w/w badań. - Pakiet 11. Czy Zamawiający wymaga testu składającego się z 7 podwójnych rozcieńczeniach w zakresie 0.25-16? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. - Pakiet 15. Czy zamawiający wymaga posiadania Certyfikatu ISO13485? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. - Pakiet 18. Czy Zamawiający wymaga aby test posiadał czułość i specyficzność na poziomie 100% względem metody molekularnej PCR? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. - Pakiet 19. Czy Zamawiający wymaga zestawu służącego do badania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń: niewymagających drożdży, takich jak gatunki z rodzaju Candida, Cryptococcus grzybów z rodzaju Aspergillus, innych szybko rosnących gatunków grzybów drożdżopodobnych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.