Łódź, 21 maja  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników mikrobiologicznych oraz barwników   - numer sprawy: 17/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1 dotyczy wzoru umów § 3 ust. 4  - Załączniki do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez zmianę odsetek ustawowych za opóźnienie na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ?

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny by w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie 2 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie ? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, ze "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3. Dotyczy: Załącznik nr 3, Formularz cenowy, pakiet nr 5, pozycja 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą czy przewiduje oznaczanie antygenu S. pneumoaniae również w surowicy?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4. Dotyczy: Załącznik nr 3, Formularz cenowy, pakiet 9, pozycja 1,2,3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o doprecyzowanie czy we wskazanych pozycjach oczekuje zaoferowania krążków z czynnikami wzrostu i bacytracyną?

Odpowiedź: Krążki mogą zawierać bacytracynę, ale nie jest to wymagane.

Pytanie 5. Dotyczy: Załącznik nr 3, Formularz cenowy, pakiet 9, pozycja 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu w postaci paska z polem detekcyjnym.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie testu w postaci paska z polem detekcyjnym.

Pytanie 6. Dotyczy: Załącznik nr 3, Formularz cenowy, pakiet 11:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu do oznaczania wrażliwości na colistynę, który zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami EUCAST posiada minimum 11 stężeń antybiotyku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. Dotyczy: Załącznik nr 3, Formularz cenowy, pakiet 17, pozycja 7:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania odczynnika konfekcjonowanego po 50 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości – czyli 8 opakowań.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na możliwość zaoferowania odczynnika konfekcjonowanego po 50 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości – czyli 8 opakowań.

Pytanie 8. Dotyczy: Załącznik nr 3A, pakiet nr 20, pozycja 6:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do ciągłego monitorowania próbek krwi z 60 miejscami pomiarowymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9. Dotyczy: Załącznik nr 3A, pakiet nr 20, pozycja 9:

Czy poprzez sformułowanie „preferowane oprogramowanie w języku polskim” zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania analizatora z językiem angielskim?

Odpowiedź: Tak,  jeżeli  w języku polskim dostępna jest instrukcja użytkowania i opis techniczny aparatu.

Pytanie 10. Dotyczy: Załącznik nr 3A, pakiet nr 20, pozycja 10:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu dostarczenia UPS podtrzymującego zasilanie minimum 30 minut na UPS, który podtrzyma prace urządzenia o czas wymagany do zakończenia pracy zgodnie z procedura.

UPS podtrzymujące pracę minimum 30 minut to z reguły bardzo drogie urządzenia – koszt kilkunastu tysięcy złotych – pozostaje to w sprzeczności z interesem ekonomicznym szpitala.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11. Dotyczy: Załącznik nr 3A, pakiet nr 20, pozycja 11:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu daty ważności dla podłoży pediatrycznych nim. 12 miesięcy – nie istnieje na polskim rynku producent lub dystrybutor, który byłby w stanie spełniać ten wymóg. Zwracamy się z prośba o zrównanie wymogu daty ważności podłoży pediatrycznych do pozostałych podłoży – czyli 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednak ofertę należy skalkulować w sposób umożliwiający zabezpieczenie w odczynniki w podanej ilości, biorąc pod uwagę ich trwałość i zawartość opakowania.

Pytanie 12. Dotyczy: Załącznik nr 3A, pakiet nr 20, pozycja 15:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnacje z wymogu podłoża z czynnikiem litycznym. Asortyment spełniający ten wymóg posiada tylko jeden producent – firma Becton Dickinson i wymóg ten mocno ogranicza konkurencję uniemożliwiając innym wykonawcom złożenie oferty w niniejszym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu podłoża z czynnikiem litycznym. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 3A do SIWZ.

Pytanie 12. Dotyczy: Załącznik nr 3A, pakiet nr 20, pozycja 16:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie – czy wyrazi zgodę na zaoferowanie podłóż pakowanych po 25 sztuk.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaoferowanie podłóż pakowanych po 25 szt.

Pytanie 13.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu dostarczenia próbek dla testów z pakietów 11 i 19 – testy te są testami studzienkowymi, które opierają się na 96-cio dołkowych płytkach elisa, wydzielenie tylko 2 oznaczeń jest trudne do zrealizowania.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się i rezygnuje z wymogu dostarczenia próbek dla testów z pakietów 11 i 19.

Pytanie 14.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w pierwszym etapie procedury przetargowej żąda złożenia formularza oferty (zał. 2 do SIWZ), formularza cenowego (zał. 3 do SIWZ), oświadczenia (zał. 1 do SIWZ) i ewentualnie pełnomocnictwa a pozostałe wymienione w SIWZ wymagane dokumenty i oświadczenia oraz próbki w drugim etapie na wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający w przedmiotowym przetargu  przewidział zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp procedurę odwróconą. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje  oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako    najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp –

Próbki i dokumenty potwierdzające wymagania Zamawiającego odnośnie oceny  walorów użytkowych winny być złożone wraz z ofertą ( Dokumenty opisane w SIWZ  w pkt 9.3 lit. b,d oraz w pkt 9.7.1. i  9.7.2. )