Łódź, 21 maja  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników mikrobiologicznych oraz barwników   - numer sprawy: 17/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

- Dot. SIWZ pkt. 9.7.2 - Czy w związku z obszernością dokumentacji Zamawiający dopuści dostarczenie metodyk oraz instrukcji obsługi aparatu na płycie CD lub w formie zbindowanych tomów z podpisem na stronie tytułowej?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy Pakietu 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 1 następujących pozycji: 14 i 15 tj. poz 14 „Schaedler agar + 5% krew barania + CNA”oraz 15 „Wilkins-Chalgren agar + 5% krew barania” lub  przesunie pozycje 14 i 15 do innego pakietu ze względu na brak w/w podłoży w ofercie Wykonawcy ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 podłoża o następującym składzie :

Pepton kazeinowy (wołowy) .............................................................. 7.5 g

Pepton mięsny (wołowy lub wieprzowy) ............................................ 7.5 g

Skrobia kukurydziana .......................................................................... 1 g

Fosforan dipotasowy ............................................................................ 4 g

Chlorek sodu ....................................................................................... 5 g

Hemoglobina (wołowa) ...................................................................... 10 g

Agar ................................................................................................... 10 g

PolyViteX ......................................................................................... 10 ml

Mieszanina antybiotyków .................................................................. 10 m

Oczyszczona woda ...................................................................... 1000 ml

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 :  Płytek  Count-Tact o wewnętrznej średnicy 55 mm posiadających  na dnie kratkę do liczenia?

Podłoże to zawiera 4 czynniki neutralizujące, które inaktywują pozostałości środków dezynfekujących (7) obecnych na powierzchniach badanych i dlatego umożliwiają porównanie badań przed i po dezynfekcji :

• połączenie lecytyny, polisorbitu 80 i L-histydyny neutralizuje aldehydy i rodniki fenolowe,

• połączenie lecytyny i polisorbitu 80 neutralizuje rodniki czwartorzędowych zasad amonowych,

• polisorbit 80 neutralizuje heksachlorofen i pochodne rtęciowe,

• tiosiarczan sodowy neutralizuje rodniki halogenowe,

• lecytyna neutralizuje chlorheksydynę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu 2:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności wynosił min. 4 tygodnie dla poz. 2 i min. 5 tygodni dla poz. 3?

Odpowiedź: Tak, Oferent winien prawidłowo skalkulować ilości biorąc pod uwagę deklarowany termin ważności.

Dotyczy Pakietu 20:

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania 12 miesięcznego terminu ważności w przypadku podłoży pediatrycznych i dopuści termin ważności 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednak ofertę należy skalkulować w sposób umożliwiający zabezpieczenie w odczynniki w podanej ilości, biorąc pod uwagę ich trwałość i zawartość opakowania.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży do posiewu krwi konfekcjonowanych w opakowaniach po 4 x 25 butelek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora fabrycznie nowego na 120 miejsc pomiarowych ( 2 szuflady po 60 miejsc )?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 20 – Parametry Graniczne :

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oprogramowanie w języku polskim, jeżeli w języku polskim dostępna jest instrukcja użytkowania i opis techniczny aparatu?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wymaga możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu minimum 24h bez uszczerbku na wykrywalność wzrostu była potwierdzona wpisem do  instrukcji używania producenta (dołączyć do oferty), co jest warunkiem  możliwości preinkubacji po pobraniu materiału od pacjentów ?

I czy na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą oryginalnych dokumentów producenta w j. angielskim potwierdzających wszystkie wymagane parametry wraz z tłumaczeniem ich na j. polski?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w celu uniknięcia próbek fałszywie ujemnych wymaga aby analizator umożliwiał sygnalizację próbki dodatniej, w której wzrost zaszedł w trakcie preinkubacji poza aparatem, kiedy drobnoustroje są już w fazie stacjonarnego wzrostu przed fazą zamierania i nie wytwarzają już dwutlenku węgla?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby butelki do posiewu krwi  były zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio dodatniej butelki krwi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Umowy (zał. nr 4):

- §4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Dostawy wykonywane będą w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego złożone emailem na adres: ……………………………….,  w ciągu ………(maks. 5 dni)  dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- §4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy pod względem terminów ważności? W obecnej formie zapis nie jest zgodny z zapisami SIWZ dla poszczególnych pakietów. Nie jest możliwe dostarczenie podłoży z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy dla pakietów 1 i 2.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmodyfikuje umowę pod względem terminów ważności dla poszczególnych pakietów.

- §5 ust. 3 tiret 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- §5 ust. 3 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- §7 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Czas oczekiwania na naprawę wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

- §7 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin w dni robocze Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia analizatora zastępczego.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.