Łódź, 8 maja 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych - nr sprawy 14/D/19

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawców.

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 1:

  - 10 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, , wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14, poz. nr 2:

  - 7 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici ?

- Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 14, poz. nr 3:

- 4 szt. protez do korekcji rectocele,  siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici ?

Odpowiedź: (dotyczy pytań 1,2,3) Zgodnie z formularzem cenowym.

- W razie wyrażenia zgody na poszczególne pozycje w Pakiecie nr 14 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 1:

  - 10 szt. taśm do nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, zwężana na końcach ?

6)Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15, poz. nr 2:

  - 3 szt. siatek do zaburzeń statyki, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84  %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne zielone pętelki,

oraz

  - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w siatek ?

Odpowiedź: (dotyczy pytań 5,6) Zgodnie z SIWZ.

7) W razie wyrażenia zgody na jedną z w/w pozycji w Pakiecie nr 15 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy Pakietu nr 14 oraz 15:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do w/w pakietów, ponieważ jesteśmy związani z Państwem umową i dostarczamy asortyment opisany w pytaniach lub prosimy o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA