Łódź, 8 maja 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych - nr sprawy 14/D/19

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 8 od Wykonawców.

Pakiet 1 i 2

Zwracam się prośbą o dopuszczenie w obu pakietach nici o okresie podtrzymywania tkankowego min. 75% po 2 tygodniach, 40% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania 56-70dni.

Pakiet 13

Zwracam się prośbą o dopuszczenie nici wykonane z kwasu poliglikolowego powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o wytrzymałości na zerwanie 60-70% po 14 dniach , 40% po 21 dniach i okresie wchłaniania 60-90dni .

# Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA