Łódź, 8 maja 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych - nr sprawy 14/D/19

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pakiet 7, pozycja 1-8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian? Według naszej wiedzy szwy skórne polibutesterowe są wykorzystywane przy tych samych zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe dlatego też  mogą być one stosowane zamiennie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 9, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA