Łódź, 8 maja 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych - nr sprawy 14/D/19

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 2 od Wykonawców.

- Pakiet 12 , poz. 6 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 12 , poz. 4 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 19 , poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu do zamykania ran z polidioksanonu o zdolności podtrzymywania tkankowego: 80% pierwotnej wytrzymałości po 2 tyg., 60% po 4 tyg., 40% po 6 tyg., całkowicie wchłanialny w 120-180 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA