Łódź, 8 maja 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych - nr sprawy 14/D/19

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu producenckiego?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny, podtrzymujący tkankę około 14-21 dni i okresie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 3-4 tygodnie, wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną konwencjonalnie lub odwrotnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 8-10 tygodni (po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%), wchłanialny w okresie 180-210 dni?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew bez udokumentowanego ,,plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanego rozciągania”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłaniany, z polifluorku winylidenu (PVDF)?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 6 (7)

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 3 – 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilament, podtrzymujący tkankę ok. 3-4 tygodnie (po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%), wchłanialny w okresie 90-120 dni?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 13

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłanialny, o okresie podtrzymywania tkankowego 80% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 60-90 dni?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro point)? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza igły ES oferują zwiększoną ostrość igły oraz pozwalają na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki redukując jednocześnie jej traumatyzację.

Odpowiedź: zgodnie z formularzem cenowym.

Dyrektor

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA