Łódź, 13 czerwca 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego - numer sprawy: 21/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Pytanie nr 1.

PAKIET NR 8 - Kopułki, czujniki tlenowe przy aparacie do znieczulenia Fabius

Poz. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16

Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.  12

Prosimy o dopuszczenie kabla SpO2 o długości 1,2 m

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.