Łódź, 13 czerwca 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego - numer sprawy: 21/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 7 od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny,                      o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania do 70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie szew wchłanialny z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres wchłaniania 60-90 dni, o okresie  podtrzymywania tkankowego: ok.80% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.