Łódź, 13 czerwca 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych oraz drobnego sprzętu medycznego - numer sprawy: 21/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 1 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 2 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 3 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 3 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz nić niebarwioną, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 4,5,7,8,9,10,11,15,20,22,24,26

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 4,5,7,8,9,10,11,15,20,22,24,26 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 6 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 27mm, pozostałe parametry bez zmian lub zwracany się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 1.

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 12

Zwracany się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 1, Pozycji nr 12.

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 13 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 14

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 14 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz igłę wzmocnioną o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 14

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 14 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach i czasie wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 16,19

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 16 i 19 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni oraz igłę o długości 45mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 16,19

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 16 i 19 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 17,18,21,23,25,27

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 17,18,21,23,25,27 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 28

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 28 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach i czasie wchłaniania 60-90 dni oraz igłę o długości 70mm i nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 29

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 29 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach i czasie wchłaniania 60-90 dni oraz igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 30

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 30 szew o okresie podtrzymywania tkankowego 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach oraz nić niebarwioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane dopuszczenia dla Pakietu nr 1.

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 1 igłę okrągłą o długości 18mm i nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 2 igłę okrągłą o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane dopuszczenia dla Pakietu nr 6.