Łódź, 13 czerwca 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy endoprotez stawu biodrowego, kolanowego i skokowego   - numer sprawy: 18/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Dot. pakietu 14, poz. 7

Czy w pak. 14 poz. 7 Zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie spacerów kolanowych w formie zestawu składającego się ze sterylnych form jednorazowych ( komponent udowy oraz piszczelowy)  o 3 rozmiarach- S,M lub L z dodatkową możliwością regulacji wysokości tacy piszczelowej w zakresie od 12mm do 37 mm , 4 cementów kostnych z dwoma antybiotykami – gentamycyną i klindamycyną w proporcji 1:1 oraz mieszalnika próżniowego podwójnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.