Łódź, 30 lipca  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu stomatologicznego i aparatury medycznej - numer sprawy: 26/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pakiet nr 3 Laser do Chirurgii naczyniowej

Czy Zamawiający dopuści do przetargu laser o wymiarach 400x385x200 mm co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu laser o zaproponowanych powyżej wymiarach.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu laser bez interface’u w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu  laser bez interface’u w języku polskim.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu laser, w którym zamiast ustawiania ilości powtórzeń cykli w trybie impulsowym jest możliwość ustawienia czasu trwania „paczki” impulsów w trybie impulsowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA