Łódź, 16 lipca  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi do badań   - numer sprawy: 23/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 1 od Wykonawców.

Pytanie 1, dotyczy: Załącznik nr 3 Pakiet 1 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści probówki z napylonym antykoagulantem (grupa krwi) poj. 4,0 lub 6,0 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, dotyczy: Pakiet 1 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści probówki do OB - do bezpośredniego odczytu, o pojemności 1,8 ml bez skali z uwagi na przystosowane do bezpośredniego odczytu automatycznego zwalidowanego do metody Westergrena – czas analizy 30 min.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, dotyczy: Pakiet 1 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do badań gazometrycznych o poj. 1-2 ml z samowentylującą membraną, która spełnia rolę filtra odpowietrzającego i w trakcie pobierania powietrze znajdujące się w strzykawce jest eliminowane z jej wnętrza? Strzykawka ta współpracuje ze wszystkimi występującymi na rynku aparatami do gazometrii, posiada 30 I.U napylonej heparyny litowej zbalansowanej wapniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4, dotyczy: Pakiet 1 poz. 16:

Igła motylkowa do bezpośredniego pobierania krwi na posiew: Czy Zamawiający wymaga igły motylkowej 21 G (0,8 mm) o długości drenu 178,0 mm lub 305 mm zespolonej z uchwytem i oferowanej jako zestaw sterylny do pobrań materiału na posiew?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, dotyczy: Pakiet 1 poz. 17:

Dzierżawa czytnika do OB wraz z materiałem kontrolnym (rożne poziomy) i podłączeniem do LIS (Marcel). Czy Zamawiający dopuści czytnik do automatycznego pomiaru OB przeprowadzającego autotest, który zgodnie z instrukcją przygotowuje aparat do pracy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6, dotyczy: Pakiet 1 poz. 17:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprzez materiał kontrolny rozumie – zgodnie ze standardową praktyką laboratoryjną – krew kontrolną na 2 poziomach (normal i abnormal)? Prosimy o harmonogram przeprowadzanych kontroli w trakcie trwania umowy.

Odpowiedź: kontrola producenta systemu, jeden raz w tygodniu na wszystkich poziomach.

Pytanie 7, dotyczy: Pakiet 1 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści probówki do OB wykonane z hartowanego, przeziernego i odpornego na tłukliwość szkła? Probówki szklane dają gwarancję precyzyjnego odczytu opadu krwinek przez podczerwień w analizatorze automatycznym. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, iż szkło poprzez gładką powierzchnię gwarantuje prawidłowy opad krwinek, zapobiegając osadzaniu się na ściankach chropowatych probówek plastikowych włókników, skrzepów wytwarzając artefakty zakłócające prawidłowy odczyt automatu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, dotyczy: Pakiet 1 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści probówkę do morfologii do diagnostyki małopłytkowości z antykoagulantem w postaci: cytrynianu sodu lub ACD (acidum citrate dextrose) lub CTAD (cytrynian, teofilina, adenozyna oraz dipirydamol), które powodują, że płytki nie zlepiają się i prawidłowość wyniku uzyskujemy poprzez przemnożenie wg wzoru 1,1.

Jest to praktyka stosowana w oznaczeniach pseudotrombocytopenii EDTA zależnych na całym świecie i zalecana jest przez poważne autorytety Diagnostyki laboratoryjnej w tym CLSI.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, dotyczy: Pakiet 1 poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuści czas wykrzepiania w probówkach na pozyskanie surowicy max do 1h? U chorych leczonych antykoagulanatami czas wykrzepiania max do 30 min jest nieosiągalny, stąd prośba o ujednolicenie średniego czasu wykrzepiania dla probówek u chorych z leczeniem i bez leczenia antykoagulantami do max 1h.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.