Łódź, 30 lipca  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy kardiologicznego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki  - numer sprawy: 22/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 5 od Wykonawców.

Pytanie Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, znanego amerykańskiego producenta, o profilu 7,5 F dla dostępnych pojemności: 30 cc i 40 cc? Cewnik kompatybilny  z urządzeniem  IABP Datascope S98. Długość robocza cewnika dla pojemności 30 cc to 64,3 cm, a dla pojemności 40 cc to 69,3 cm. Długość balonu dla pojemności 30 cc to 230 mm, a dla pojemności 40 cc to 260 mm. Balony zbrojone spiralnym oplotem dla lepszej dostarczalności, kompatybilne z prowadnikami 0,025”. Średnica światła centralnego 0,027”. Cewniki balonowe wraz z zestawem do wprowadzania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w przedmiocie zamówienia.