Łódź, 30 lipca  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy kardiologicznego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki  - numer sprawy: 22/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Pytanie pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści do ceny balony do kontrapulsacji  dostępne w pojemościach 25cc,30cc,35cc dla wymiaru 7Fr oraz 30cc, 35cc, 40cc dla wymiaru 8Fr; długość cewnika dla rozmiaru 35cc 7FR - 714mm oraz dla rozmiaru 40cc 8Fr-725mm; długość balonu: 243mm dla 40cc8Fr oraz 35cc7Fr; 210mm dla 30cc 7Fr i 8Fr; 214mm dla 35cc 8Fr; 180mm dla 25cc 7Fr; prowadnik cewnika  0,020” (0,50 mm) x 1500 mm dł dla 7Fr oraz 0,031” (0,79 mm) x 1500 mm dł dla 8Fr., prowadnik koszulki 0,035” (0,88mm) x 800 mm dł dla 7Fr i 8Fr; cewniki balonowe wraz z zestawem do wprowadzania. Kompatybilne z urządzeniem IABPS98?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane powyżej balony do kontrapulsacji.