Łódź, 23 lipca  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy kardiologicznego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki  - numer sprawy: 22/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Do pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści w części 1  stent CoCr pokryty abluminalnie biodegradowalnym polimerem jako nośnikiem BA9 ( pochodna sirolimusa o 10x większej lipofilności) z udokumentowaną możliwością doprężania aż do 5.9 mm dla stentów 3,5-4.0 mm średnicy, dla mniejszych 2.25-3.0 doprężanie do 4.1mm rekomendowany do Left Main? Charakteryzujących się ponadto:

cell opening- 1.37

podatność na ściskanie wzdłużne(longitudinal compressin)-3.85%

recoil- 2.95%

koncentracja leku-15.6 µg/mm

grubośc strutów-84,88

czas uwalniania leku- 6-9 mcy

średnice-2.25-4 mm

długości-9-36 mm

a w części 2 i 3 japońskie cewniki balonowe do CTO semi i non-compliance charakteryzujące się:

-  balon do pre-dylatacji charakteryzujący się wyjatkową zdolnością do przejścia CTO i zwapniałych zmian, z bardzo niskim profilem wejścia i balonu.Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F.

Kissing balloon już dla 5F.

Profil (distal tip) dla 1.0X6mm – 0.0157

Średnice 1-4mm w tym:1,1.2,1,52,2.25,2.75,3,3.25,3.50,3.75,4.0

Długości 6-30mm w tym:6,8,10,12,15,20,30

Ciśnienie nominalne- 6 atm

RBP-14 atm

Długośc shaftu- 146 cm

Wymiary shaftu (dla średnic 1,5-2,75mm o dł 10mm):

-   dystalna 2,3/0.78 F/mm

- guidewire port 2.3/0.78 F/mm

- proxymalna 1.8/0.60 F/mm

- balon do post-dylatacji charakteryzujący się wysoką zdolnością do przejścia wąskich zmian, dzięki hydrofilnemu pokryciu. Wszystkie rozmiary kompatybilne z 5F.Kissing baloon dla 5i6F

RBP 22atm (dla balonów 2.25-4.00)

Ciśnienie nominalne- 12 atm

Średnice balonów- 1.5- 4.5 mm w tym:1.50,1.75,2.0,2.25,2.50,2.75,3.0,3.25,3.50,3.75,4.0,4.25,4.5

Długości- 8-30 mm w tym: 8,10,13,15,20,30

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w/w sprzętu.