Łódź, 23 lipca  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy kardiologicznego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki  - numer sprawy: 22/D/19.

SP ZOZ MSWiA  w Łodzi zgodnie z art. 38. ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2018r poz. 1986) zmienia treść SIWZ w zakresie treści załącznika nr 2A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pakiet 1  - Zestaw przygotowawczy do koronarografii i koronaroplastyki

pozycja 2 – Zestaw do obłożenia stołu do zabiegów angiograficznych

Skład zestawu:

- chusta angiograficzna min. rozmiar  244x350cm z 2 otworami (dostęp promieniowy+ udowy), przezroczysta krawędź - 1 szt.

- fartuch chirurgiczny (rozmiar XL, L) - 2 szt.

- miska plastikowa 500ml - 1 szt.

- miska  plastikowa o   średnicy min.25cm – 1 szt.

- pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumką 85x 90cm - 2 szt.

- strzykawka 10ml  - 3 szt.

- Strzykawka 20ml – 1 szt.

- Strzykawka 20ml z gwintem ( wkręcana ) – 1 szt.

- Strzykawka 10ml z gwintem ( wkręcana ) – 1 szt.

- serweta absorbująca trójwarstwowa 60x40cm - 1 szt.

- gaziki 100x100mm - 30 szt.

- serweta na stolik, trójwarstwowa 90x150cm.

- igła do  znieczulenia  0,5-0,6

- prowadnik  o  średnicy 0,35” z  końcówką "J"  o  długości  200 cm  pokryty  PTFE

- rampa  trójkranikowa  ze wkręcaną  strzykawką 10ml

- przyrząd  do  przetaczania  płynów  infuzyjnych

- wewnątrz zestawu 2 szt. małe  naklejki   stwierdzające   jałowość  pakietu  , nazwę produktu oraz  datę   przydatności  do   użycia

- linia  do  pomiaru  ciśnienia   krwawego   zgodna  ze  specyfikacją   z  punktu  8  .

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.