Łódź, 22 sierpnia  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych i operacji klasycznych     - numer sprawy: 28/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 3 od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 47

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 47 w miejsce protez naczyniowych o średnicach od 5 do 10 mm, protez w rozmiarach od 6 do 10 mm.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 49

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 49 w miejsce pierwotnych parametrów, protez naczyniowych bez impregnacji solami srebra oraz antybiotykiem, ale z możliwością jonowego łączenia powleczenia protezy z antybiotykiem

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 49 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości min. 40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza w/w protez. Impregnacja solami srebra oraz antybiotykiem jest warunkiem koniecznym. Długość protezy jest warunkiem punktowanym.