Łódź, 24 sierpnia  2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy bielizny jednorazowego użytku - numer sprawy: 30/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Pakiet 1

Poz 1. Czy można zaoferować czepek operacyjny damski bez nadruku, w rozmiarze uniwersalnym pakowany w kartonowy dyspenser po 100szt?

Odpowiedź: tak.

Poz 4. Czy można zaoferować sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2.  W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych.

Odpowiedź: tak.

Poz 5. Czy można zaoferować serwetę sterylną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 o rozmiarze 80x90cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Poz 6. Czy można zaoferować nieprzemakalną, sterylną serwetę dwuwrastwową, wykonaną z laminatu o gramaturze 56g/m2 z owalnym otworem 8x6cm otoczonym taśmą lepną? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: tak.

Poz 7. Czy można zaoferować jałową serwetę dwuwarstwową z regulowanym otworem (możliwość dostosowania wielkości otworu), wykonaną z laminatu o gramaturze 56g/m2 o rozmiarze 75x90cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: tak.

Poz 8. Czy można zaoferować serwetę przylepną, sterylną, dwuwarstwową, nieprzemakalną wykonaną z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43 g/m2, kolor niebieski, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne 15,57N, wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne 23,29N, wytrzymałość na wypychanie na sucho 218 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 130 kPa, odporność na przenikanie cieczy 182 cmH2O, rozmiar serwety 240x180cm?

Odpowiedź: tak.

Poz 9. Czy można zaoferować męskie ubranie chirurgiczne wykonane z miękkiej wysokobarierowej włókniny SMS, antystatycznej, nieprzezroczystej, niepylącej, oddychającej o gramaturze 45g/m2, odporność na przenikanie cieczy 23cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 138 kPa?

Odpowiedź: tak.

Poz 14. Czy można zaoferować spodnie do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Poz 15. Czy można zaoferować zestaw pościeli, wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2, skład: prześcieradło 150x210cm, poszwa 140x210cm, poszewka 75x90cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Poz 16. Czy można zaoferować osłonę na przewody o rozmiarze 15x250cm?

Odpowiedź: tak.

Poz 18. Czy można zaoferować podkład higieniczny do ochrony stołu operacyjnego wykonany z mocnego i chłonnego laminatu nieprzemakalnego 90x220cm?

Odpowiedź: tak.

Poz 19. Czy można zaoferować śliniaki stomatologiczne, jednorazowego użytku, składające się z bibuły, folii i kleju, zakończone kieszonką w dolnej części, rozmiar śliniaka 60x40cm (rozmiar wraz z kieszonką)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Poz 25. Czy można zaoferować serwetę sterylną z regulowanym otworem o rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź: tak.

Poz 28. Czy można zaoferować sterylną serwetę na stolik Mayo, wzmocnioną o wymiarach 145x80cm?

Odpowiedź: tak.

Poz 29. Czy można zaoferować sterylną torebkę z taśmą lepną o wymiarach 54x39cm?

Odpowiedź: tak.

Dot. zapisów umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §5 ust. 3 słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Do §1 ust. 2 – w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §1 ust. 2 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA