Łódź, 2 września 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych i szewnych - numer sprawy: 29/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 4 od Wykonawców.

Pakiet 1 poz. 1-6

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety gazowej 17 nitkowej. Pragniemy poinformować, że pomimo mniejszej nitkowości serweta posiada takie same właściwości absorpcyjne jak serweta 20 nitkowa? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie pozycji.

Odpowiedź: tak

Pakiet 1 poz 4:

Czy Zamawiający oczekuje serwety jałowej czy niejałowej? Jeśli zamawiający oczekuje serwety jałowej, prosimy o dopisanie ile sztuk ma być w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwety niejałowej

Pakiet 1 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w opakowaniu A’2, opakowanie zbiorcze 500 opakowań a’2, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: tak

Pakiet 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski poliestrowej?

Odpowiedź: tak

Pakiet 3 poz. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski o rozciągliwości min. 120%?

Odpowiedź: tak

Pakiet 4  poz. 1-3

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 5 poz. 1-3

Czy należy zaoferować wyroby zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne  do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Pakiet 5 poz. 2-3

Czy należy zaoferować gazę kopertową sterylizowaną parą wodną? Pragniemy poinformować, że para wodna jest najbezpieczniejszą metodą sterylizacji.

Odpowiedź: tak

Pakiet 5 poz. 2-3

Czy należy zaoferować gazę 13 nitkową czy 17 nitkową?

Odpowiedź: należy zaoferować gazę 17 nitkową

Pakiet 8 poz. 5:

Czy można zaoferować opatrunek w opakowaniu a’25 szt. z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź: tak

Pakiet nr 9, poz. 9:

Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania posiadający w swoim składzie niebieskie serwety w rozmiarze 60cm x 50cm zamiast 48cm x 48cm, spełniający pozostałe wymagania siwz? Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy do Państwa szpitala wyżej zaoferowany zestaw.

Odpowiedź: tak

Pakiet 11

Poz 5. Czy można zaoferować pieluchomajtki dla dorosłych w opakowaniu a’30 sztuk z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: tak

Dot. zapisów umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §5 ust. 3 słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- Do §1 ust. 2 – w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §1 ust. 2 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?

Odpowiedź: zgodnie ze wzorem umowy.