Łódź, 2 września 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych i szewnych - numer sprawy: 29/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 8 od Wykonawców.

PAKIET NR 1

- Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety gazowej 17 nitkowej?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 4- czy Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były poddane praniu technologicznemu i praniu wstępnemu? Dzięki tym procesom serwety są bardziej chłonne, co przekłada się na mniejsze zużycie ilościowe wyrobu podczas procedury medycznej. Dodatkowo gaza, z której wykonana jest serweta jest bardziej miękka i nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych w przeciwieństwie do serwet standardowych nie podlegających w/w procesom.

- Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów jałowych pakowanych w opakowania 25 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

PAKIET NR 2

- Poz. nr 1-2- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek gipsowych pakowanych w opakowania zgrzewane, których gaza nośna jest obustronnie pokryta 94% gipsem medycznym  i nawinięta na tekturowy rulonik ( ulegający biodegradacji) ułatwiający modelowanie  i nakładanie opaski?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

PAKIET NR 3

- Poz. nr 3-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o rozciągliwości do 300%, o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

PAKIET NR 6

- Poz. nr 2; 5-7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców o długości 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca opatrunkowego na białej tkaninie przepuszczającego powietrze i parę wodną, bez perforacji na hypoalergicznym kleju z syntetycznego kauczuku bez zawartości tlenku cynku, w rozmiarze 10cm x 10m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 x 76 mm, pakowanych w jałowe opakowania a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak

PAKIET NR 8

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego pakowanego a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 2- 5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego pakowanego a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

Odpowiedź: tak

PAKIET NR 9

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego pakowanego w opakowanie a’ 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak

- Poz. 6-8- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z cienkiej hydrofobowej siateczki poliamidowej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów z waty celulozowej pakowanych w opakowania a’ 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10 x 10 cm?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 14- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 20 x 20 cm?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 16- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki sklasyfikowanej jako wyrób kosmetyczny, o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 22- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 18 x 18 cm?

Odpowiedź: tak

PAKIET NR 12

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego o następujacym składzie:

- opatrunek piankowy z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3 cm

- samoprzylepna podkładka z portem o wym. 8x8 cm połączona z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu

- 3 x samoprzylepna, transparentna  folia poliuretanowa 15cmx20 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego o następujacym składzie:

- opatrunek piankowy z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm

- samoprzylepna podkładka z portem o wym. 8 x8 cm połączona z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu

- 2 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cmx30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżonego sterylną wodą, o wymiarze 15 x 10 cm?

Odpowiedź: tak

- Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego o następujacym składzie:

- opatrunek piankowy z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm +/- 1 cm

- samoprzylepna podkładka  z portem o wym. 8 x8 cm połączona z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu

- 3 x samoprzylepnej, transparentnej  folii poliuretanowej 20cmx30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

- § 5, ust. 3- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

-  do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części towaru,

-  do kwoty 0,5% wartości  wadliwej części towaru

-  do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

- § 5, ust. 3- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, aby w w/w paragrafie wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”?

Pytanie nasze wynika z faktu, iż przesłanką do naliczenia kary umownej winna być zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: zgodnie ze wzorem umowy