Łódź, 2 września 2019 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych i szewnych - numer sprawy: 29/D/19.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania nr 11 od Wykonawców.

- Dot. Pakiet 13 Czy zamawiający dopuści szew o profilu podtrzymania tkankowego 75% po 14 dniach, 50%-40%-po21 dniach i 28% po 28 dniach, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: tak

- Dot. Pakiet 13 pozycja 1 i 3,  Czy Zamawiający dopuści igłę szpatułkową z mikroostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: tak

- Dot. Pakiet 13 pozycja 3,   Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: tak